## Sheet1
|  |  | 仪表规格书（控制室部分仪表） | [7 empty] | 档案号PROJECT No：
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [7 empty] | 设计阶段 STAGE： |  |  |  | 版本
|  |  | (CONTROL CENTER EQUIPMENT) | [7 empty] | 页数 PAGE：
种类 Type |  | 功能 Function |  | 输入类型 Input Type |  | 输出类型 Output Type
序号 | 位号 | 用途 |  | 测量范围 | 工程单位 | 作用形式 | 分程输入 | 分程输出 | 高高报警 | 高报警 |  | 低报警 | 低低报警 | 备注
Item | Tag No. | Service |  | Measurement | Unit | Controller | Split | Split | High High | High |  | Low | Low Low | Remark
No. |  |  |  | Range |  | Action | Range in | Range Out | Alarm | Alarm |  | Alarm | Alarm
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=20 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=18 Block1StartRow=1 Block1Height=28 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=8
Note on A5: 种类<控制室部分仪表规格书
Note on A9: 序号<仪表索引表
Note on C9: 位号<仪表索引表
Note on D5: 功能<控制室部分仪表规格书
Note on D9: 用途<仪表索引表
Note on F5: 输入类型<控制室部分仪表规格书
Note on F9: 测量范围<控制室部分仪表规格书
Note on G9: 工程单位<控制室部分仪表规格书
Note on H5: 输出类型<控制室部分仪表规格书
Note on H9: 作用形式<控制室部分仪表规格书
Note on I9: 分程输入<控制室部分仪表规格书
Note on J9: 分程输出<控制室部分仪表规格书
Note on K9: 高高报警<控制室部分仪表规格书
Note on L9: 高报警<控制室部分仪表规格书
Note on N9: 低报警<控制室部分仪表规格书
Note on O1: 档案号<项目数据表
Note on O2: 设计阶段<项目数据表
Note on O3: 第页共页<项目数据表
Note on O9: 低低报警<控制室部分仪表规格书
Note on P9: 备注<控制室部分仪表规格书
Note on Q2: 版本<项目数据表
Note on R1: 规格书版次<项目数据表