## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（明渠流量计） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (OPEN CHANNEL FLOWMETER) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
6
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 9 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽STM），m3n/h(气体Gas)
|  | 11 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  |  | 动力粘度 Dyn Visc(MPa.s)
12
检测单元 | Detector Unit | 13 | 检测器型号 Detector Model
|  | 14 | 明渠型式 Channel Type
|  | 15 | 流量公式 Flow Formula
|  | 16 | 明渠材质 Channel Mat'l
|  | 17 | 明渠尺寸 Channel Size |  |  | 喉道宽 Throat Size
|  | 18 | 连接尺寸 Conn. Size
|  | 19 | 连接型式 Conn. Type
|  | 20 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 21 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 22 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 23 | 电缆长度 Length of Cable
24
25
26
27
变送器 | Transmitter | 28 | 变送器型号 Trans. Model
|  | 29 | 测量范围 Meas. Range
|  | 30 | 输出信号 Output Signal
|  | 31 | 精度 Accuracy
|  | 32 | 线性 Linerity
|  | 33 | 电源 Power Supply |  |  | 气源 Air Supply
|  | 34 | 电气接头 Elec. Conn. |  |  | 气动接头 Pneu. Conn.
|  | 35 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 36 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 37 | 安装 Mounting
38
39
附件 | Accessories | 40 | 记数器 Counter
41
42
43
44
其他 | Miscell | 45 | 制造商 Manufacturer
46
47
48
说明 NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A55: 说明<明渠流量计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 操作压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J15: 最大流量<工艺条件表
Note on J16: 运动粘度<工艺条件表
Note on J18: 检测器型号<明渠流量计规格书
Note on J19: 明渠型式<明渠流量计规格书
Note on J20: 流量公式<明渠流量计规格书
Note on J21: 明渠材质<明渠流量计规格书
Note on J22: 明渠尺寸<明渠流量计规格书
Note on J23: 连接尺寸<明渠流量计规格书
Note on J24: 连接型式<明渠流量计规格书
Note on J25: 电气接头<明渠流量计规格书
Note on J26: 检测单元防护等级<明渠流量计规格书
Note on J27: 检测单元防爆等级<明渠流量计规格书
Note on J28: 电缆长度<明渠流量计规格书
Note on J33: 变送器型号<明渠流量计规格书
Note on J34: 测量范围<明渠流量计规格书
Note on J35: 输出信号<明渠流量计规格书
Note on J36: 精度<明渠流量计规格书
Note on J37: 线形<明渠流量计规格书
Note on J38: 变送器电源<明渠流量计规格书
Note on J39: 电气接头<明渠流量计规格书
Note on J40: 变送器防护等级<明渠流量计规格书
Note on J41: 变送器防爆等级<明渠流量计规格书
Note on J42: 安装<明渠流量计规格书
Note on J45: 计数器<明渠流量计规格书
Note on J50: 制造厂<明渠流量计规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L15: 正常流量<工艺条件表
Note on M9: 管道等级<工艺条件表
Note on M11: 介质状态<工艺条件表
Note on M16: 粘度<工艺条件表
Note on M22: 喉道宽<明渠流量计规格书
Note on M38: 气源<明渠流量计规格书
Note on M39: 气动接头<明渠流量计规格书
Note on N15: 最小流量<工艺条件表