## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（楔形流量计） |  |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | CALCULATION SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (WEDGE MASTER) |  |  |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [9 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
6
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 9 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
|  | 10 | 流量 Flow Rate | [5 empty] | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽STM），m3n/h(气体Gas)
|  | 11 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  |  | 标准密度 Std. Density kg/m3n
|  | 12 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  |  | 动力粘度 Dyn Visc(MPa.s)
|  | 13 | 绝热指数 Cp/Cv |  |  | 压缩系数 Com. Factor
|  | 14 | 相对湿度 Relative Humidity
|  | 15 | 饱和蒸汽压 Vap. Press MPa |  |  | 饱和蒸汽密度 Comp. Factor kg/m3
|  | 16 | 固体含量 Solid Mass Cont. Type
|  | 17 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop
18
19
计算数据 | Calculation Data | 20 | 计算方法 Calculation Method
|  | 21 | 满刻度流量 Flowmeter Scale
|  | 22 | 满刻度差压 Full Scale Diff. Press
|  | 23 | 楔形元件比 Wedge Element Ratio (H/D)
|  | 24 | 直管段：上游 Straght Line:Upstr. |  |  |  | 下游 Downstr.
25
26
27
28
流量计 | Meter | 29 | 型号 Model
|  | 30 | 型式 Type
|  | 31 | 公称直径 Body Size mm |  |  | 压力等级 Press. Rating
|  | 32 | 法兰连接标准 Flange Conn. Standard
|  | 33 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 34 | 法兰尺寸 Flange Size |  |  | 法兰面形式 Facing
|  | 35 | 法兰材质 Flange Mat'l
|  | 36 | 楔形元件材质 Wedge Element Mat'l
|  | 37 | 变送器型号 TrANSMITTER Model
|  | 38 | 毛细管长度 Capollary Length
39
40
41
42
43
44
45
其他 | Miscell | 46 | 制造商 Manufacturer
47
48
49
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  |  |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 操作压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J15: 最大流量<工艺条件表
Note on J16: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J17: 运动粘度<工艺条件表
Note on J18: 绝热指数<工艺条件表
Note on J19: 相对湿度<工艺条件表
Note on J20: 饱和蒸汽密度<工艺条件表
Note on J21: 固体含量<工艺条件表
Note on J22: 最大允许压力损失<工艺条件表
Note on J25: 计算方法<楔形流量计规格书
Note on J26: 满刻度流量<楔形流量计规格书
Note on J27: 满刻度差压<楔形流量计规格书
Note on J28: 楔形元件比<楔形流量计规格书
Note on J29: 上游直管段<楔形流量计规格书
Note on J34: 型号<楔形流量计规格书
Note on J35: 型式<楔形流量计规格书
Note on J36: 公称直径<楔形流量计规格书
Note on J37: 法兰连接标准<楔形流量计规格书
Note on J38: 本体材质<楔形流量计规格书
Note on J39: 法兰尺寸<楔形流量计规格书
Note on J40: 法兰材质<楔形流量计规格书
Note on J41: 楔形元件材质<楔形流量计规格书
Note on J42: 变送器型号<楔形流量计规格书
Note on J43: 毛细管长度<楔形流量计规格书
Note on J51: 制造厂<楔形流量计规格书
Note on K15: 正常流量<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L9: 管道等级<工艺条件表
Note on L11: 介质状态<工艺条件表
Note on L16: 标准密度<工艺条件表
Note on L17: 粘度<工艺条件表
Note on L18: 压缩系数<工艺条件表
Note on L20: 饱和蒸汽密度<工艺条件表
Note on L29: 下游直管段<楔形流量计规格书
Note on L36: 压力等级<楔形流量计规格书
Note on L39: 法兰面形式<楔形流量计规格书
Note on M15: 最小流量<工艺条件表