## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（气/电转换器） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (P/I COVERTER) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
4
5
转换器 | Converter | 6 | 型号 Model
|  | 7 | 转换器形式 Type
|  | 8 | 转换器作用 Action
|  | 9 | 输入信号 Input Signal
|  | 10 | 输出信号 Output Signal
|  | 11 | 负载电阻 Load Resistance
|  | 12 | 精度 Accuracy
|  | 13 | 电源 Power Supply |  | 最大负载 Max. Load
|  | 14 | 气源 Air Supply
|  | 15 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 16 | 气动接头 Pneu. Conn.
|  | 17 | 安装方式 Mounting
18
19
20
21
22
壳体 | Housing | 23 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 24 | 防爆等级 Explosion Proof
25
26
27
28
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33 | 安装支架及附件 Mounting Housing & Kit
|  | 34 | 过滤器减压阀 Filter Regul. W/Gauge
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<气电转换器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J10: 型号<气电转换器规格书
Note on J11: 转换器形式<气电转换器规格书
Note on J12: 转换器作用<气电转换器规格书
Note on J13: 输入信号<气电转换器规格书
Note on J14: 输出信号<气电转换器规格书
Note on J15: 负载电阻<气电转换器规格书
Note on J16: 精度<气电转换器规格书
Note on J17: 电源<气电转换器规格书
Note on J18: 气源<气电转换器规格书
Note on J19: 电气接头<气电转换器规格书
Note on J20: 气动接头<气电转换器规格书
Note on J21: 安装方式<气电转换器规格书
Note on J27: 防护等级<气电转换器规格书
Note on J28: 防爆等级<气电转换器规格书
Note on J37: 安装支架及附件<气电转换器规格书
Note on J38: 过滤器减压阀<气电转换器规格书
Note on J43: 制造商<气电转换器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M17: 最大负载<气电转换器规格书
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表