## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（氧化锆氧含量分析器） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (ZIRCONIA OXYGEN ANALYZER) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  |  |  |  | REV
|  | 2 | 检测位置 Service
|  | 3 | P&ID No.
4
5
工艺条件 | Process Condition | 6 | 检测对象 Measurement Objects
|  | 7 | 测量气体压力 Measure Gas Press. (MPa)
|  | 8 | 测量气体温度 Measure Gas Temp.(℃)
|  | 9 | 氧气含量 Oxygen Concentration
10
12
检测器 | Detector | 13 | 型号 Model
|  | 14 | 型式 Type
|  | 15 | 压力等级 Press. Rating
|  | 16 | 探头长度 Probe Length
|  | 17 | 探头材质 Probe Material
|  | 18 | 接气部件材质 Mat'l in Contact with Gas
|  | 19 | 电源Power Supply
|  | 20 | 功耗 Power Consumption
|  | 21 | 工艺连接型式及标准 Process Conn. & Std.
|  | 22 | 电气接头 Elect.Conn.
|  | 23 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 24 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 25 | 零点气接口 Zero Gas Conn.
|  | 26 | 量程气接口 Span Gas Conn.
|  | 27 | 辅助气接口 Auxiliary Ejector Gas Conn.
|  | 28 | 工作温度 Operating Temperature
29
30
转换器 | Converter | 31 | 型号 Model
|  | 32 | 型式 Type
|  | 33 | 测量范围 Meas. Range
|  | 34 | 输出信号 Output Signal
|  | 35 | 显示范围 Display Range
|  | 36 | 重复性 Repeatability
|  | 37 | 线性 Linearity
|  | 38 | 漂移量 Drift
|  | 39 | 响应时间 Response Time
|  | 40 | 电源 Power Supply
|  | 41 | 扩展电缆长度 Expan. Cable Length
|  | 42 | 电气接头 Elect.Conn.
|  | 43 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 44 | 防爆等级 Explosion Proof
45
46
样气及标定系统 | Gas & Cal. Unit | 47 | 零点气 Zero Gas
|  | 48 | 量程气 Span Gas
|  | 49 | 校定单元 Calibration Unit
50
其他 | Miscell. | 53 | 制造商 Manufacturer
54
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59
Note on A57: 说明<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J4: 位号<仪表索引表
Note on J6: 用途<工艺条件表
Note on J7: PID图号<仪表索引表
Note on J10: 介质名称<工艺条件表
Note on J11: 正常压力<工艺条件表
Note on J12: 正常温度<工艺条件表
Note on J13: 操作范围<工艺条件表
Note on J16: 型号<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J17: 型式<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J18: 压力等级<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J19: 探头长度<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J20: 探头材质<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J21: 接气部件材质<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J22: 电源<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J23: 功耗<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J24: 工艺连接型式及标准<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J25: 电气接头<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J26: 防护等级<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J27: 防爆等级<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J28: 零点气接口<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J29: 量程气接口<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J30: 辅助气接口<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J31: 工作温度<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J34: 型号<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J35: 型式<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J36: 测量范围<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J37: 输出信号<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J38: 显示范围<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J39: 重复性<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J40: 线性<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J41: 漂移量<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J42: 响应时间<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J43: 电源<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J44: 扩展电缆长度<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J45: 电气接头<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J46: 防护等级<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J47: 防爆等级<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J50: 零点气<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J51: 量程气<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J52: 校定单元<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on J54: 制造商<氧化锆氧含量分析仪规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M4: 数量<仪表索引表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表