## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（涡轮流量计） |  |  | 档案号PROJECT No:
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (TURBINE FLOWMETER) |  |  | 页数PAGE:
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [7 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
工艺条件 | Process Condition | 6 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 7 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 8 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
|  | 9 | 流量 Flow Rate |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽STM），m3n/h(气体Gas)
|  | 10 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  | 标准密度 Std. Density kg/m3n
|  | 11 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)
|  | 12 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop
13
流量计 | Meter Unit | 14 | 型号 Model
|  | 15 | 公称直径 Nominal Diameter (mm)
|  | 16 | 压力等级 Pess. Rating |  | 温度 Temperature
|  | 17 | 测量范围 Meas. Range
|  | 18 | 精度 Accuracy
|  | 19 | 输出信号 Output Signal
|  | 20 | 流向 Flow Directing
|  | 21 | 本体材质 Body Mat'l |  | 密封材质 Packing Mat'l
|  | 22 | 转动部件材质 Rotating Element Mat'l
|  | 23 | 轴和轴承材质 Pin and Bearing Mat'l
|  | 24 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 25 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 26 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 27 | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 28 | 连接电缆 Conn. Cable |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof
转换器 | Convertor | 31 | 型号 Model |  | 精度 Accuracy
|  | 32 | 安装位置 Mount Position
|  | 33 | 输入信号 Input Signal |  | 输出信号 Output Signal
|  | 34 | 输出指示表 Output Indicator
|  | 35 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset
|  | 36 | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 37 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 38 | 防爆等级 Explosion Proof
39
附件 | Accessories | 40 | 过滤器型号 Filter |  | 过滤器型式 Type
|  | 41 | 过滤器材质 Filter Mat'l |  | 温度 Temperature
|  | 42 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 43 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 44 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 45 | 稳流器 Strainer
46
其他 | Miscell | 47 | 推荐制造商 Manufacturer
48
49
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A56: 说明<涡轮流量计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J10: 介质名称<工艺条件表
Note on J11: 正常压力<工艺条件表
Note on J12: 正常温度<工艺条件表
Note on J14: 最大流量<工艺条件表
Note on J15: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J16: 运动粘度<工艺条件表
Note on J17: 允许压降<工艺条件表
Note on J19: 流量计型号<涡轮流量计规格书
Note on J20: 公称直径<涡轮流量计规格书
Note on J21: 压力等级<涡轮流量计规格书
Note on J22: 测量范围<涡轮流量计规格书
Note on J23: 精度<涡轮流量计规格书
Note on J24: 输出信号<涡轮流量计规格书
Note on J25: 流向<涡轮流量计规格书
Note on J26: 本体材质<涡轮流量计规格书
Note on J27: 转动部件材质<涡轮流量计规格书
Note on J28: 轴和轴承材质<涡轮流量计规格书
Note on J29: 过程连接形式<涡轮流量计规格书
Note on J30: 法兰标准<涡轮流量计规格书
Note on J31: 法兰材质<涡轮流量计规格书
Note on J32: 流量计电气接口<涡轮流量计规格书
Note on J33: 连接电缆<涡轮流量计规格书
Note on J34: 流量计防护等级<涡轮流量计规格书
Note on J35: 流量计防爆等级<涡轮流量计规格书
Note on J36: 转换器型号<涡轮流量计规格书
Note on J37: 转换器安装位置<涡轮流量计规格书
Note on J38: 转换器输入信号<涡轮流量计规格书
Note on J39: 输出指示表<涡轮流量计规格书
Note on J40: 累积计数器<涡轮流量计规格书
Note on J41: 转换器电源<涡轮流量计规格书
Note on J42: 转换器防护等级<涡轮流量计规格书
Note on J43: 转换器防爆等级<涡轮流量计规格书
Note on J45: 过滤器型号<涡轮流量计规格书
Note on J46: 过滤器材质<涡轮流量计规格书
Note on J47: 过滤器连接形式<涡轮流量计规格书
Note on J48: 过滤器法兰标准<涡轮流量计规格书
Note on J49: 过滤器法兰材质<涡轮流量计规格书
Note on J50: 稳流器<涡轮流量计规格书
Note on J52: 制造厂<涡轮流量计规格书
Note on K14: 正常流量<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L9: 管道等级<工艺条件表
Note on L10: 介质状态<工艺条件表
Note on L15: 标准密度<工艺条件表
Note on L16: 动力粘度<工艺条件表
Note on L21: 温度<涡轮流量计规格书
Note on L26: 密封材质<涡轮流量计规格书
Note on L29: 连接规格<涡轮流量计规格书
Note on L30: 法兰等级<涡轮流量计规格书
Note on L31: 密封面<涡轮流量计规格书
Note on L33: 连接电缆长度<涡轮流量计规格书
Note on L36: 转换器精度<涡轮流量计规格书
Note on L38: 转换器输出信号<涡轮流量计规格书
Note on L40: 复位<涡轮流量计规格书
Note on L41: 转换器电气接口<涡轮流量计规格书
Note on L45: 过滤器型式<涡轮流量计规格书
Note on L46: 过滤器温度<涡轮流量计规格书
Note on L47: 过滤器连接规格<涡轮流量计规格书
Note on L48: 过滤器法兰等级<涡轮流量计规格书
Note on L49: 过滤器密封面<涡轮流量计规格书
Note on M14: 最小流量<工艺条件表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表