## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（液位开关） |  |  |  | 档案号PROJECT No:
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (LEVEL SWITCH) |  |  |  | 页数PAGE:
液位开关 | Level Switch | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [9 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 开关型式 Switch Type
|  | 4 | 安装方式 Mounting Style
|  | 5 | 精度 Accuracy
|  | 6 | 测量范围 Mea. Range mm |  | 校准值 Calibration
|  | 7 | 结构形式 Structure Type
|  | 8 | 悬挂长度 Hang Length <N> mm
|  | 9 | 法兰间距 Dist.Betw.Flange mm |  | 法兰连接规格 Size mm
|  | 10 | 法兰标准 Flange STD. |  | 等级 Rating
|  | 11 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 12 | 浮子尺寸 Float or Displacer Size
|  | 13 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 14 | 浮子材质 Float or Displacer Mat'l
|  | 15 | 其他接液部件材质 Other Wetted Parts Mat'l
|  | 16 | 本体压力等级 Body Rating
17
开关接点 | Contact | 18 | 接点形式及数量 Elec. Contact Type & Qt'y
|  | 19 | 接点容量 Contac Capacity |  | 负载 Load
|  | 20 | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 21 | 气动开关形式 Pneu. Contact Type
|  | 22 | 气源 Air Supply |  | 气动接口 Pneu. Conn.
|  | 23 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 24 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 25 | 电源 Power Supply
26
27
其他 | Miscell | 28 | 推荐制造商 Manufacturer
29
30
31
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 操作压力 | 操作温度 | 介质密度 |  | 报警设定值 Alarm Set
ITEM |  | TAG No. |  | SERVICE |  | FLUID | OPER.PRESS. | OPER.TEMP. | Density |  | 高 | 低
No. | [6 empty] | Mpa(G) | ℃ | kg/m3 |  | High | Low
说明 NOTES：
编制 校对 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=15 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=35
Note on A39: 序号<仪表索引表
Note on A55: @说明<液位开关规格书
Note on C39: 位号<仪表索引表
Note on E39: 用途<仪表索引表
Note on G39: 介质名称<工艺条件表
Note on H39: 正常压力<工艺条件表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 型号<液位开关规格书
Note on J7: 开关型式<液位开关规格书
Note on J8: 安装方式<液位开关规格书
Note on J9: 精度<液位开关规格书
Note on J10: 测量范围<液位开关规格书
Note on J11: 结构形式<液位开关规格书
Note on J12: 悬挂长度<液位开关规格书
Note on J13: 法兰间距<液位开关规格书
Note on J14: 法兰标准<液位开关规格书
Note on J15: 法兰材质<液位开关规格书
Note on J16: 浮子尺寸<液位开关规格书
Note on J17: 本体材质<液位开关规格书
Note on J18: 浮子材质<液位开关规格书
Note on J19: 其他接液部件材质<液位开关规格书
Note on J20: 本体压力等级<液位开关规格书
Note on J22: 接点形式及数量<液位开关规格书
Note on J23: 接点容量<液位开关规格书
Note on J24: 电气接口<液位开关规格书
Note on J25: 气动开关形式<液位开关规格书
Note on J26: 气源<液位开关规格书
Note on J27: 防护等级<液位开关规格书
Note on J28: 防爆等级<液位开关规格书
Note on J29: 电源<液位开关规格书
Note on J30: 上限设定值<液位开关规格书
Note on J31: 下限设定值<液位开关规格书
Note on J32: 制造厂<液位开关规格书
Note on J39: 正常温度<工艺条件表
Note on K39: 正常操作密度<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M10: 校准值<液位开关规格书
Note on M13: 法兰连接规格<液位开关规格书
Note on M14: 法兰等级<液位开关规格书
Note on M15: 法兰密封面<液位开关规格书
Note on M23: 负载<液位开关规格书
Note on M26: 气动接口<液位开关规格书
Note on M39: 上限设定值<液位开关规格书
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on N39: 下限设定值<液位开关规格书
Note on O1: 规格书版次<项目数据表