## Sheet1
[5 empty] | 仪表规格书（温度元件） |  |  |  | 档案号PROJECT No:
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  |  | 版本 FA
[5 empty] | (THERMOELEMENT) |  |  |  | 页数PAGE：
温度元件 | Therm. Element | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type | [7 empty] | REV
|  | 2 | 温度元件型号 Therm. Element Model
|  | 3 | 分度号 Type
|  | 4 | 测量端形式 Junction Style
|  | 5 | 允差等级 Tolerance Error Rating
|  | 6 | 接线盒形式 Terminal Box Style
|  | 7 | 电气连接 Elec. Conn.
|  | 8 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 9 | 防爆等级 Explosion Proof
保护套 | Therm. Well | 10 | 保护套形式 Well Type
|  | 11 | 保护套管材质 Well Mat'l |  |  | 压力等级 Pressure Rating
|  | 12 | 保护套管外径 Well Outside Dia.
|  | 13 | 过程连接型式 Process Conn. |  |  | 连接规格 Size
|  | 14 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 15 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面形式 Facing
16
17
其他 | Miscell | 18 | 制造商 Manufacturer
19
20
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 工艺管道 | 介质 | 操作压力 |  | 操作温度 | 插入深度 | 测量范围
ITEM |  | TAG No. |  | SEVICE |  | 公称通径 | FLUID | OPER.PRESS. |  | OPER.TEMP. | 《U》(mm) | MEAS. RANGE
No. | [5 empty] | PIPE SIZE |  | Mpa(G) |  | ℃ | Well Length | ℃
说明 NOTES：
编制 |  |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=25 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=16 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=24
Note on A28: 序号<仪表索引表
Note on A54: @说明<温度元件规格书
Note on C28: 位号<仪表索引表
Note on E28: 用途<仪表索引表
Note on G28: 公称通径<工艺条件表
Note on H28: 介质名称<工艺条件表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 温度元件型号<温度元件规格书
Note on J7: 分度号<温度元件规格书
Note on J8: 测量端形式<温度元件规格书
Note on J9: 允差等级<温度元件规格书
Note on J10: 接线盒形式<温度元件规格书
Note on J11: 电气连接<温度元件规格书
Note on J12: 防护等级<温度元件规格书
Note on J13: 防爆等级<温度元件规格书
Note on J14: 保护套形式<温度元件规格书
Note on J15: 保护套材质<温度元件规格书
Note on J16: 保护套外径<温度元件规格书
Note on J17: 过程连接形式<温度元件规格书
Note on J18: 法兰标准<温度元件规格书
Note on J19: 法兰材质<温度元件规格书
Note on J22: 推荐制造商<温度元件规格书
Note on J28: 正常压力<工艺条件表
Note on L28: 正常温度<工艺条件表
Note on M1: 档案号<项目数据表
Note on M2: 设计阶段<项目数据表
Note on M3: 第页共页<项目数据表
Note on M4: 温度元件类型<温度元件规格书
Note on M15: 压力等级<温度元件规格书
Note on M17: 过程连接规格<温度元件规格书
Note on M18: 法兰等级<温度元件规格书
Note on M19: 密封面形式<温度元件规格书
Note on M28: 保护套插入深度<温度元件规格书
Note on N28: 测量范围<温度元件规格书
Note on O2: 版本<项目数据表
Note on P1: 规格书版次<项目数据表