## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（电子汽车衡） |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (ELECTRONIC TRUCK SCALE) |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
4
5
电子汽车衡 | Electronic Truck Scale | 6 | 型号 Model
|  | 7 | 型式 Type
|  | 8 | 功能 Function
|  | 9 | 称重范围 Weighting Range
|  | 10 | 计量精度 Measure Accuracy
|  | 11 | 计量速度 Measure Speed (km/h)
|  | 12 | 感量
|  | 13 | 工作方式 Working Type
|  | 14 | 零点漂移 Zero Drift
|  | 15 | 电源 Power Supply
|  | 16 | 功耗 Power Consumption
|  | 17 | 其他管理功能 Other Management Function
|  | 18 | 开孔尺寸(高×宽) Cut Out(High×Width)(mm)
|  | 19 | 外形尺寸(长×高×宽) Dimension(Length×High×Width)(mm)
20
21
22
台面 | Platform | 23 | 最大称量值（吨） Max Value of Measure
|  | 24 | 台面尺寸(长×高×宽)(米)Platform Size(Length×High×Width)(m)
|  | 25 | 台面个数 Number of Platform
|  | 26 | 传感器数 Number of Load Cell
|  | 27 | 最小分数值 Min. Value of Graduation
28
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33
34
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<电子汽车衡规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J10: 型号<电子汽车衡规格书
Note on J11: 型式<电子汽车衡规格书
Note on J12: 功能<电子汽车衡规格书
Note on J13: 称重范围<电子汽车衡规格书
Note on J14: 计量精度<电子汽车衡规格书
Note on J15: 计量速度<电子汽车衡规格书
Note on J16: 感量<电子汽车衡规格书
Note on J17: 工作方式<电子汽车衡规格书
Note on J18: 零点漂移<电子汽车衡规格书
Note on J19: 电源<电子汽车衡规格书
Note on J20: 功耗<电子汽车衡规格书
Note on J21: 其他管理功能<电子汽车衡规格书
Note on J22: 开孔尺寸<电子汽车衡规格书
Note on J23: 外形尺寸<电子汽车衡规格书
Note on J27: 最大称重量值<电子汽车衡规格书
Note on J28: 台面尺寸<电子汽车衡规格书
Note on J29: 台面个数<电子汽车衡规格书
Note on J30: 传感器数<电子汽车衡规格书
Note on J31: 最小分数值<电子汽车衡规格书
Note on J43: 制造商<电子汽车衡规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表