## Sheet1
[5 empty] | 仪表规格书（电接点压力表） |  |  |  | 档案号PROJECT No:
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  |  | 版本 FA
[5 empty] | (PRESS. GAUGE W/CONTACT) |  |  |  | 页数PAGE：
压力表 | Pressure Gauge | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type | [7 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 4 | 测压元件 Pressure Element
|  | 5 | 表盘形式 Execution Type |  |  | 直径 Nominal Size
|  | 6 | 精度 Accuracy
|  | 7 | 接点数量 Contact Number
接点容量 Contact Rating
|  | 8 | 接液部件材质 Process-Wetted Parts Mat'l
|  | 9 | 壳体材质 Case Mat'l |  |  | 密封环材质Rating Mat'l
|  | 10 | 电气接口 Elect. Conn.
|  | 11 | 安装方式 Mounting
|  | 12 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 13 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 14 | 隔膜材质
|  | 15 | 隔膜连接体内填充液
|  | 16 | 过程连接形式 Conn. Type |  |  | 连接规格 Size
|  | 17 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 18 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面 Facing
附件 | Accessories | 19 | 脉冲阻尼器 Pulsation Damper
|  | 20 | 限压调节装置 Adi. Press. Limit. Device
21
22
其他 | Miscell | 23 | 推荐制造商 Manufacturer
24
25
26
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 工艺管道 | 介质 | 所在图号 |  | 操作压力 | 操作温度 | 测量范围
ITEM |  | TAG No. |  | SEVICE |  | 材质 | FLUID | P&ID NO. |  | OPER.PRESS. | OPER.TEMP. | MEAS. RANGE
No. | [5 empty] | PIPE MAT'L |  |  |  | Mpa(G) | ℃ | Mpa
说明 NOTES：
设计 |  |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=20 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=30
Note on A34: 序号<仪表索引表
Note on A55: @说明<电接点压力表规格书
Note on C34: 位号<仪表索引表
Note on E34: 用途<仪表索引表
Note on G34: 管道材质<工艺条件表
Note on H34: 介质名称<工艺条件表
Note on I4: 仪表名称<仪表索引表
Note on I6: 型号<电接点压力表规格书
Note on I7: 测量元件<电接点压力表规格书
Note on I8: 表盘形式<电接点压力表规格书
Note on I9: 精度<电接点压力表规格书
Note on I10: 接点数量<电接点压力表规格书
Note on I11: 接点容量<电接点压力表规格书
Note on I12: 接液部件材质<电接点压力表规格书
Note on I13: 壳体材质<电接点压力表规格书
Note on I14: 电气接口<电接点压力表规格书
Note on I15: 安装方式<电接点压力表规格书
Note on I16: 防护等级<电接点压力表规格书
Note on I17: 防爆等级<电接点压力表规格书
Note on I18: 隔膜材质<电接点压力表规格书
Note on I19: 隔膜连接体内填充液<电接点压力表规格书
Note on I20: 过程连接形式<电接点压力表规格书
Note on I21: 法兰标准<电接点压力表规格书
Note on I22: 法兰材质<电接点压力表规格书
Note on I23: 脉冲阻尼器<电接点压力表规格书
Note on I24: 限压调整装置<电接点压力表规格书
Note on I27: 制造厂<电接点压力表规格书
Note on I34: 流程图号<仪表索引表
Note on K34: 正常压力<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L4: 类型<仪表索引表
Note on L8: 表盘直径<电接点压力表规格书
Note on L13: 密封环材质<电接点压力表规格书
Note on L20: 连接规格<电接点压力表规格书
Note on L21: 法兰等级<电接点压力表规格书
Note on L22: 密封面形式<电接点压力表规格书
Note on L34: 正常温度<工艺条件表
Note on M34: 测量范围<电接点压力表规格书
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表