## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（积算器） | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段 STAGE： | 版本 FA
|  |  |  | (TOTALIZER) | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  |  | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 所在仪表盘（台）号 Located Panel(Desk) Number
5
积算单元 | Totalizer Unit | 6 | 型号 Model
|  | 7 | 型式 Type
|  | 8 | 功能 Function
|  | 9 | 数据显示形式 Data Display Type
|  | 10 | 积算位数 Total. Digits
|  | 11 | 积算率 Total Rate
|  | 12 | 计数器种类 Kivds of Calculator
|  | 13 | 输入信号 Input Signal
|  | 14 | 补偿计算 Compensation Computation
|  | 15 | 通讯功能 Communication Function
|  | 16 | 数据设定 Date Setting
|  | 17 | 数据复位 Data Reset
|  | 18 | 定标器
|  | 19 | 小信号切换
|  | 20 | 精度 Accuracy
|  | 21 | 电源 Power Supply
|  | 22 | 安装 Mounting
|  | 23 | 开孔尺寸(高×宽) Cut out(High×Width)(mm)
|  | 24 | 外形尺寸(长×高×宽) Dimension(Length×High×Width)(mm)
25
26
27
28
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33 | 安装机架及附件 Mounting Housing & Kit
34
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<积算器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 所在仪表盘台号<积算器规格书
Note on J10: 型号<积算器规格书
Note on J11: 型式<积算器规格书
Note on J12: 功能<积算器规格书
Note on J13: 数据显示形式<积算器规格书
Note on J14: 积算位数<积算器规格书
Note on J15: 积算率<积算器规格书
Note on J16: 计数器种类<积算器规格书
Note on J17: 输入信号<积算器规格书
Note on J18: 补偿计算<积算器规格书
Note on J19: 通讯功能<积算器规格书
Note on J20: 数据设定<积算器规格书
Note on J21: 数据复位<积算器规格书
Note on J22: 定标器<积算器规格书
Note on J23: 小信号切换<积算器规格书
Note on J24: 精度<积算器规格书
Note on J25: 电源<积算器规格书
Note on J26: 安装<积算器规格书
Note on J27: 开孔尺寸<积算器规格书
Note on J28: 外形尺寸<积算器规格书
Note on J37: 安装机架及附件<积算器规格书
Note on J43: 制造商<积算器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表