## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（红外分析器） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (INFRARED ANALYZER) |  |  |  | 页数PAGE：第 页 OF 共 页
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity | [5 empty] | REV
|  | 2 | 检测位置 Service
|  | 3 | 位置 Location |  |  | P&ID No.
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径 E.D |  |  |  | 内径 I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
|  | 6 | 环境条件 Ambinent Conditions
工艺条件 | Process Condition | 7 | 采样条件: Sample Condition
|  | 8 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 9 | 操作压力: Oper. Press. MPa |  | 操作温度:Oper.Temp.(℃)
|  | 10 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  | 动力粘度 Dyn. Visc(MPa.s)
|  | 11 | 组份及含量 Meas. Component%
|  | 12 | 采样返回位置: Sample Return Location
|  | 13 | 操作压力: Oper. Press. MPa
|  | 14 | 操作温度 Oper. Temp.(℃）
15
分析器 | Analyzer | 16 | 型号 Model
|  | 17 | 型式 Type
|  | 18 | 测量范围 Meas. Range
|  | 19 | 精度 Accuracy
|  | 20 | 输出信号 Output Signal
|  | 21 | 压力等级 Press. Rating
|  | 22 | 测量室材质 Meas. Cell Mat'l
|  | 23 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 24 | 接液部件材质 Wetted Parts Mat'l
|  | 25 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 26 | 电源 Power Supply
|  | 27 | 电气接头 Elect. Conn.
|  | 28 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 29 | 防爆等级 Explosion Proof
30
接收器 | Receiver | 31 | 型号 Model
|  | 32 | 型式 Type
|  | 33 | 测量范围 Meas. Range
|  | 34 | 电源 Power Supply
35
36
清洗器 | Cleanor | 37 | 清洗器型式 Cleanor Type
|  | 38 | 安装位置 Mounting Protection
|  | 39 | 电源 Power Supply
|  | 40 | 水或空气压力 Water Or Air Press.
|  | 41 | 防爆等级 Explosion Proof
预处理及分析小屋 | Dretreat and Cabiner | 42 | 探头 Probe
|  | 43 | 采样系统 Sample System
|  | 44 | 校准单元 Clibration Unit
|  | 45 | 机柜/小屋 Cabinet
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  | 日期