## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（自力式调节阀） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (REGULATOR) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity | [5 empty] | REV
|  | 2 | 检测位置 Service
|  | 3 | P&ID Number
|  | 4 | 工艺管道尺寸Pipe Size |  | 等级 Class
|  | 5 | 工艺管道材质 Piping Mat'l
操作条件 | Operating Conditions | 6 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 7 | 流量 Flow Rate |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽Steam）Nm3/h(气体Gas)
|  | 8 | 阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)
|  | 9 | 阀后压力 Outlet Pressure MPa(G)
|  | 10 | 操作温度 Oper Temp( ℃ )
|  | 11 | 操作密度Oper. Density kg/m3 |  | 标准密度Std. Density kg/m3n
|  | 12 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)
|  | 13 | 摩尔分子量 Molecular WT
14
15
阀体 | Valve Body | 16 | 名称 Name
|  | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 型式 Type
|  | 19 | 公称通径 Body Size |  | 公称压力 Rating Pre(MPa)
|  | 20 | 流量特性 Charact
|  | 21 | 计算Cv值 Sizing Cv |  | 额定Cv值 Rated Cv
|  | 22 | 阀门连接型式和标准 End Conn. Style & Std.
|  | 23 | 阀体材质及阀盖材质 Body/Bonnet MAT’L |  | 阀芯材质 Trim Mat'l
|  | 24 | 阀芯材质 Trim Mat'l |  | 填料材质 Packing MAT'L
25
26
执行机构 | Actuator | 27 | 型号 Model
|  | 28 | 膜头允许压差 Allowed Different Pressure of Diaphragm
|  | 29 | 压力平衡元件 Pressure Balance Component
|  | 30 | 膜片材质 Diaphragm Mat'l
|  | 31 | 弹簧材质 Spring Mat'l
|  | 32 | 设定压力 Setting Press.
|  | 33 | 调压范围 Calibration Range
|  | 34 | 精度 Accuracy
35
36
附件 | Accessories | 37 | 信号阀 Pilot Valve
38
39
40
其他 | Miscell. | 41 | 制造商 Manufacturer
42
43
44
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59
Note on A51: 说明<自力式调节阀规格书
Note on J4: 位号<仪表索引表
Note on J6: 用途<工艺条件表
Note on J7: PID图号<仪表索引表
Note on J8: 管道设备号<工艺条件表
Note on J9: 管道外内径<工艺条件表
Note on J10: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 最大流量<工艺条件表
Note on J13: 正常压力<工艺条件表
Note on J14: 正常阀后压力<工艺条件表
Note on J15: 正常温度<工艺条件表
Note on J16: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J17: 运动粘度<工艺条件表
Note on J18: 气体分子量<工艺条件表
Note on J21: 阀门名称<自力式调节阀规格书
Note on J22: 阀门型号<自力式调节阀规格书
Note on J23: 阀门型式<阀门计算数据表
Note on J24: 阀体通径<阀门计算数据表
Note on J25: 阀门特性<阀门计算数据表
Note on J26: 正常CV<阀门计算数据表
Note on J27: 阀门连接形式及标准<自力式调节阀规格书
Note on J28: 阀体及阀盖材质<自力式调节阀规格书
Note on J29: 阀芯材质<自力式调节阀规格书
Note on J32: 执行机构型号<自力式调节阀规格书
Note on J33: 膜头允许压差<自力式调节阀规格书
Note on J34: 压力平衡元件<自力式调节阀规格书
Note on J35: 模片材质<自力式调节阀规格书
Note on J36: 弹簧材质<自力式调节阀规格书
Note on J37: 设定压力<自力式调节阀规格书
Note on J38: 调压范围<自力式调节阀规格书
Note on J39: 精度<自力式调节阀规格书
Note on J42: 信号阀<自力式调节阀规格书
Note on J46: 制造厂<自力式调节阀规格书
Note on K12: 正常流量<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L4: 数量<仪表索引表
Note on L8: 管道等级<工艺条件表
Note on L9: 管道材质<工艺条件表
Note on L10: 介质状态<工艺条件表
Note on L16: 标准密度<工艺条件表
Note on L17: 粘度<工艺条件表
Note on L24: 工程压力<阀门计算数据表
Note on L26: 选用CV<阀门计算数据表
Note on L29: 填料材质<自力式调节阀规格书
Note on M12: 最小流量<工艺条件表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表