## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（记录仪表） |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (RECORDER) |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 所在仪表盘（台）号 Located Panel(Desk) Number
5
记录单元 | Recording Unit | 6 | 型号 Model
|  | 7 | 型式 Type
|  | 8 | 功能 Function
|  | 9 | 刻度 Scale
|  | 10 | 输入信号 Input Signal
|  | 11 | 输入阻抗 Input Resistance
|  | 12 | 输入点数 Input Points
|  | 13 | 记录笔形式 Recording Pens
|  | 14 | 记录纸形式及速度 Chare Type & Speed
|  | 15 | 精度 Accuracy
|  | 16 | 电源 Power Supply
|  | 17 | 安装方式 Mounting
|  | 18 | 开孔尺寸(高×宽) Cut Out(High×Width)(mm)
|  | 19 | 外形尺寸(长×宽×高) Dimension(Length×Width×High)(mm)
20
21
22
报警 | Alarm Option | 23 | 报警功能 Alarm Option
|  | 24 | 高报警设定 High Alarm Setting
|  | 25 | 低报警设定 Low Alarm Setting
|  | 26 | 报警滞后 Alarm Hysteresis
|  | 27 | 接点形式及数量 Contactor Type & Qty's
|  | 28 | 接点容量 Contactor Rating
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33 | 安装机架及附件 Mounting Housing & Kit
34
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<记录仪表规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 所在仪表盘台号<记录仪表规格书
Note on J10: 型号<记录仪表规格书
Note on J11: 型式<记录仪表规格书
Note on J12: 功能<记录仪表规格书
Note on J13: 刻度<记录仪表规格书
Note on J14: 输入信号<记录仪表规格书
Note on J15: 输入阻抗<记录仪表规格书
Note on J16: 输入点数<记录仪表规格书
Note on J17: 记录笔形式<记录仪表规格书
Note on J18: 记录纸形式及速度<记录仪表规格书
Note on J19: 精度<记录仪表规格书
Note on J20: 电源<记录仪表规格书
Note on J21: 安装方式<记录仪表规格书
Note on J22: 开孔尺寸<记录仪表规格书
Note on J23: 外形尺寸<记录仪表规格书
Note on J27: 报警功能<记录仪表规格书
Note on J28: 高报警设定<记录仪表规格书
Note on J29: 低报警设定<记录仪表规格书
Note on J30: 报警滞后<记录仪表规格书
Note on J31: 接点形式及数量<记录仪表规格书
Note on J32: 接点容量<记录仪表规格书
Note on J37: 安装机架及附件<记录仪表规格书
Note on J43: 制造商<记录仪表规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表