## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（调节仪表） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (CONTROLLER) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 所在仪表盘（台）号 Located Panel(Desk) Number
5
调节单元 | Controlling Unit | 6 | 型号 Model |  | 型式 Type
|  | 7 | 功能 Function
|  | 8 | 指示范围 Indication Range
|  | 9 | 模拟量输入 Analog Input |  | 点数 Point Number
|  | 10 | 模拟量输出 Analog Output |  | 点数 Point Number
|  | 11 | 状态输入 Status Input |  | 点数 Point Number
|  | 12 | 状态输出 Status Output |  | 点数 Point Number
|  | 13 | 信号处理 Signal Condition
|  | 14 | 控制方式 Control Model |  | 作用 Action
|  | 15 | 设定方式 Setting
|  | 16 | 通讯功能 Communication Funtion
|  | 17 | 精度 Accuracy
|  | 18 | 电源 Power Supply
|  | 19 | 安装方式 Mounting
|  | 20 | 抗积分饱和功能 Anti-Integral Saturation Function
|  | 21 | 外部反馈功能 Function Feedback
|  | 22 | A/M远方切换 A/M Remote Switch
|  | 23 | L/R远方切换 L/R Remote Switch
|  | 24 | PV插座 PV Socket
|  | 25 | 开孔尺寸(高×宽) Cut Out(High×Width)(mm)
|  | 26 | 外形尺寸(长×高×宽) Dimension(Length×High×Width)(mm)
27
报警 | Alarm Option | 28 | 报警功能 Alarm Option
|  | 29 | 高报警设定 High Alarm Setting
|  | 30 | 低报警设定 Low Alarm Setting
|  | 31 | 报警滞后 Alarm Hysteresis
|  | 32 | 接点形式及数量 Contact Type & Qty's
|  | 33 | 接点容量 Contact Rating
34
附件 | Accessories | 35 | 安装机架及附件 Mounting Housing & Kit
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<调节仪表规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 所在仪表盘台号<调节仪表规格书
Note on J10: 型号<调节仪表规格书
Note on J11: 功能<调节仪表规格书
Note on J12: 指示范围<调节仪表规格书
Note on J13: 模拟量输入<调节仪表规格书
Note on J14: 模拟量输出<调节仪表规格书
Note on J15: 状态输入<调节仪表规格书
Note on J16: 状态输出<调节仪表规格书
Note on J17: 信号处理<调节仪表规格书
Note on J18: 控制方式<调节仪表规格书
Note on J19: 设定方式<调节仪表规格书
Note on J20: 通讯功能<调节仪表规格书
Note on J21: 精度<调节仪表规格书
Note on J22: 电源<调节仪表规格书
Note on J23: 安装方式<调节仪表规格书
Note on J24: 抗积分饱和功能<调节仪表规格书
Note on J25: 外部反馈功能<调节仪表规格书
Note on J26: AM远方切换<调节仪表规格书
Note on J27: LR远方切换<调节仪表规格书
Note on J28: PV插座<调节仪表规格书
Note on J29: 开孔尺寸<调节仪表规格书
Note on J30: 外形尺寸<调节仪表规格书
Note on J32: 报警功能<调节仪表规格书
Note on J33: 高报警设定<调节仪表规格书
Note on J34: 低报警设定<调节仪表规格书
Note on J35: 报警滞后<调节仪表规格书
Note on J36: 接点形式及数量<调节仪表规格书
Note on J37: 接点容量<调节仪表规格书
Note on J39: 安装机架及附件<调节仪表规格书
Note on J43: 制造商<调节仪表规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M10: 型式<调节仪表规格书
Note on M13: 模拟量输入点数<调节仪表规格书
Note on M14: 模拟量输出点数<调节仪表规格书
Note on M15: 状态输入点数<调节仪表规格书
Note on M16: 状态输出点数<调节仪表规格书
Note on M18: 作用<调节仪表规格书