## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（质量流量计） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (MASS FLOWMETER) |  |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [8 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number |  | 所在图号 P&ID No.
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
6
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Mpa(G) 正常 Nor.
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp. ℃ 正常 Nor.
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽Stm)，m3n/h(气体Gas)
|  | 11 | 最大允许压力损失 Max. Allow. Press. Drop. Mpa(G)
|  | 12 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  | 标准密度 Std. Density kg/m3n
|  | 13 | 运动粘度 Kine Visc(mm2/S) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)
14
15
16
流量计 | Meter Unit | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 流量测量范围 Flow Meas. Range |  |  | 精度 Accuracy
|  | 19 | 密度测量范围 Density Meas. Range
|  | 20 | 公称直径 Nominal Diameter (mm)
|  | 21 | 压力等级 Press. Rating |  | 温度 Temperature
|  | 22 | 计算压力损失 Calculated Press. Drop Mpa(G)
|  | 23 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 24 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 25 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 26 | 测量管材质 Meter Piping Mat'l |  | 衬里 Lining
|  | 27 | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 28 | 连接电缆 Conn. Cable |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof
31
32
转换器 | Convertor | 33 | 型号 Model |  | 精度 Accuracy
|  | 34 | 输出信号 Output Signal |  | 数量 Number
|  | 35 | 电源 Power Supply
|  | 36 | 安装位置 Mount Position
|  | 37 | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 38 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 39 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 40 | 输出指示表 Output Indicator
|  | 41 | 累积计数器 Totalizer Indicator |  | 复位 Reset
42
附件 | Accessories | 43
44
45
其他 | Miscell | 46 | 推荐制造商 Manufacturer
47
48
49
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=1
Note on A56: @说明<质量流量计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 正常压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J15: 最大流量<工艺条件表
Note on J16: 允许压降<工艺条件表
Note on J17: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J18: 运动粘度<工艺条件表
Note on J22: 流量计型号<质量流量计规格书
Note on J23: 流量测量范围<质量流量计规格书
Note on J24: 密度测量范围<质量流量计规格书
Note on J25: 公称直径<质量流量计规格书
Note on J26: 压力等级<质量流量计规格书
Note on J27: 计算压力损失<质量流量计规格书
Note on J28: 过程连接形式<质量流量计规格书
Note on J29: 法兰标准<质量流量计规格书
Note on J30: 法兰材质<质量流量计规格书
Note on J31: 测量管材质<质量流量计规格书
Note on J32: 流量计电气接口<质量流量计规格书
Note on J33: 连接电缆<质量流量计规格书
Note on J34: 流量计防护等级<质量流量计规格书
Note on J35: 流量计防爆等级<质量流量计规格书
Note on J38: 转换器型号<质量流量计规格书
Note on J39: 输出信号<质量流量计规格书
Note on J40: 电源<质量流量计规格书
Note on J41: 转换器安装位置<质量流量计规格书
Note on J42: 转换器电气接口<质量流量计规格书
Note on J43: 转换器防护等级<质量流量计规格书
Note on J44: 转换器防爆等级<质量流量计规格书
Note on J45: 输出指示表<质量流量计规格书
Note on J46: 累积计数器<质量流量计规格书
Note on J51: 制造厂<质量流量计规格书
Note on K15: 正常流量<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L6: 流程图号<仪表索引表
Note on L9: 管道等级<工艺条件表
Note on L11: 介质状态<工艺条件表
Note on L17: 标准密度<工艺条件表
Note on L18: 动力粘度<工艺条件表
Note on L23: 流量计精度<质量流量计规格书
Note on L26: 温度<质量流量计规格书
Note on L28: 连接规格<质量流量计规格书
Note on L29: 法兰等级<质量流量计规格书
Note on L30: 法兰密封面<质量流量计规格书
Note on L31: 衬里材质<质量流量计规格书
Note on L33: 连接电缆长度<质量流量计规格书
Note on L38: 转换器精度<质量流量计规格书
Note on L39: 输出信号数量<质量流量计规格书
Note on L46: 复位<质量流量计规格书
Note on M15: 最小流量<工艺条件表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表