## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（超声波料位计） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (ULTRASONIC LEVEL) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
4
5
工艺条件 | Process Condition | 6 | 上部介质 Upper Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 7 | 下部介质 Lower Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 9 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
10
11
液位计 |  | 12 | 型式 Type
|  | 13 | 测量范围 Meas. Range
|  | 14 | 精度 Accuracy
|  | 15 | 压力等级 Press. Rating
|  | 16 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 17 | 元件材质 Bofy Mat'l
|  | 18 | 法兰标准及尺寸 Flange Standard & Size
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
变送单元 | Transmiting Unit | 29 | 输出信号 Output Signal
|  | 30 | 电源 Power Supply
|  | 31 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 32 | 安装位置 Mount Position
|  | 33 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 34 | 防爆等级 Explosion Proof
35
36
37
38
39
40
41
附件 | Accessories | 42
43
44
45
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A56: 说明<超声波料位计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J10: 上部介质<工艺条件表
Note on J11: 下部介质<工艺条件表
Note on J12: 操作压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J16: 液位计型式<超声波料位计规格书
Note on J17: 液位计测量范围<超声波料位计规格书
Note on J18: 液位计精度<超声波料位计规格书
Note on J19: 液位计压力等级<超声波料位计规格书
Note on J20: 液位计本体材质<超声波料位计规格书
Note on J21: 液位计元件材质<超声波料位计规格书
Note on J22: 液位计法兰标准及尺寸<超声波料位计规格书
Note on J33: 变送单元输出信号<超声波料位计规格书
Note on J34: 变送单元电源<超声波料位计规格书
Note on J35: 变送单元电气接头<超声波料位计规格书
Note on J36: 变送单元安装位置<超声波料位计规格书
Note on J37: 变送单元防护等级<超声波料位计规格书
Note on J38: 变送单元防爆等级<超声波料位计规格书
Note on J51: 制造厂<超声波料位计规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M10: 上部介质密度<工艺条件表
Note on M11: 下部介质密度<工艺条件表