## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（转换器 / 定位器） |  |  | 档案号PROJECT No:
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 版本: FA
|  |  |  | (TRANSDUCER / POSITIONER) |  |  | 页数PAGE:
转换器/定位器 | TRANSDUCER / POSITIONER | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 形式 Type
|  | 4 | 作用形式 Action
|  | 5 | 输入信号 Input Signal
|  | 6 | 输出信号 Output Signal
|  | 7 | 气源 Air Supply
|  | 8 | 精度 Accuracy
|  | 9 | 气源接口 Air Supply Connection
|  | 10 | 输出信号接口 Output Signal Connection
|  | 11 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 12 | 输入阻抗 Resist. Of Elec. Input
|  | 13 | 环境温度 Ambient Temperature
|  | 14 | 定位器行程 Travel
|  | 15 | 特性 Characteristic
16
壳体 | Housing | 17 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 18 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 19 | 安装方式 Mounting
|  | 20 | 接线盒 Junction Box
附件 | Accessories | 21 | 安装支架及附件 Mounting Housing & Kit
|  | 22 | 过滤器减压阀 Filter Regul. W/Gauge
|  | 23 | 气源及输出压力表Air Supply & Output Pressure Gauge
24
其他 | Miscell | 25 | 推荐制造商 Manufacturer
26
27
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 | 备注
ITEM |  | TAG No. |  | SERVICE | REMARKS
No.
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=20 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=31
Note on A35: 序号<仪表索引表
Note on A56: @说明<转换器／定位器规格书
Note on C35: 位号<仪表索引表
Note on F35: 用途<仪表索引表
Note on H35: 备注<仪表索引表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 型号<转换器／定位器规格书
Note on J7: 转换器形式<转换器／定位器规格书
Note on J8: 转换器作用<转换器／定位器规格书
Note on J9: 输入信号<转换器／定位器规格书
Note on J10: 输出信号<转换器／定位器规格书
Note on J11: 气源<转换器／定位器规格书
Note on J12: 精度<转换器／定位器规格书
Note on J13: 气源接口<转换器／定位器规格书
Note on J14: 输出信号接口<转换器／定位器规格书
Note on J15: 电气接头<转换器／定位器规格书
Note on J16: 输入阻抗<转换器／定位器规格书
Note on J17: 环境温度<转换器／定位器规格书
Note on J18: 定位器行程<转换器／定位器规格书
Note on J19: 特性<转换器／定位器规格书
Note on J21: 防护等级<转换器／定位器规格书
Note on J22: 防爆等级<转换器／定位器规格书
Note on J23: 安装方式<转换器／定位器规格书
Note on J24: 接线盒<转换器／定位器规格书
Note on J25: 安装支架及附件<转换器／定位器规格书
Note on J26: 过滤器减压阀<转换器／定位器规格书
Note on J27: 气源及输出压力表<转换器／定位器规格书
Note on J29: 制造商<转换器／定位器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表