## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（轴位移监测器） |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (SAFETY BARRIER) |  | 页数PAGE：
安全栅 | Safety Barrier | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 型式 Type
|  | 4 | 功能 Function
|  | 5 | 输入端用 Input Use With
|  | 6 | 输入点数 Input Points
|  | 7 | 输出端用 Output Use With
|  | 8 | 输出点数 Output Points
|  | 9 | 额定工作电压 Specified Working Voltage
|  | 10 | 额定工作电流 Specified Working Current
|  | 11 | 最高允许电压 Max. Allowaivce Voltage
|  | 12 | 电源 Power Supply
|  | 13 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 14 | 安装方式 Mounting
附件 | Accessories | 15 | 安装机架及附件 Mounting Housing & Kit
16
17
18
其他 | Miscell | 19 | 制造商 Manufacturer
20
21
22
序号 |  | 位号 |  | 安装位置 | 所在图号 |  | 备注
ITEM |  | TAG No. |  | Mounting Position | P&ID NO. |  | Remark
No.
说明 NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=20 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=26
Note on A30: 序号<仪表索引表
Note on A51: @说明<安全栅规格书
Note on C30: 位号<仪表索引表
Note on F30: 用途<仪表索引表
Note on I30: 流程图号<仪表索引表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 型号<安全栅规格书
Note on J7: 形式<安全栅规格书
Note on J8: 功能<安全栅规格书
Note on J9: 输入端用<安全栅规格书
Note on J10: 输入点数<安全栅规格书
Note on J11: 输出端用<安全栅规格书
Note on J12: 输出点数<安全栅规格书
Note on J13: 额定工作电压<安全栅规格书
Note on J14: 额定工作电流<安全栅规格书
Note on J15: 最高允许电压<安全栅规格书
Note on J16: 电源<安全栅规格书
Note on J17: 防爆等级<安全栅规格书
Note on J18: 安装方式<安全栅规格书
Note on J19: 安装机架及附件<安全栅规格书
Note on J23: 制造商<安全栅规格书
Note on K30: 备注<仪表索引表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表