## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（配电器） |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | DISTRIBUTER |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 所在仪表盘（台）号 Located Panel(Desk) Number
5
辅助单元 | Auxiliary Unit | 6 | 型号
|  | 7 | 型式 Type
|  | 8 | 功能 Function
|  | 9 | 回路数 Number of Tranmitters
|  | 10 | 输入信号 Input Signal
|  | 11 | 输入信号开方 Square Root
|  | 12 | 输出信号 Output Signal
|  | 13 | 负载电阻 Load Resistance
|  | 14 | 隔离方式 Isolation Type
|  | 15 | 报警输出 Alarm Output
|  | 16 | 精度 Accuracy
|  | 17 | 电源 Power Supply
|  | 18 | 安装方式 Mounting Type
|  | 19 | 外形尺寸(长×高×宽) Dimension(Length×High×Width)(mm)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33 | 安装机架及附件 Mounting Housing & Kit
34
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<配电器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 所在仪表盘台号<配电器规格书
Note on J10: 型号<配电器规格书
Note on J11: 型式<配电器规格书
Note on J12: 功能<配电器规格书
Note on J13: 回路数<配电器规格书
Note on J14: 输入信号<配电器规格书
Note on J15: 输入信号开方<配电器规格书
Note on J16: 输出信号<配电器规格书
Note on J17: 负载电阻<配电器规格书
Note on J18: 隔离方式<配电器规格书
Note on J19: 报警输出<配电器规格书
Note on J20: 精度<配电器规格书
Note on J21: 电源<配电器规格书
Note on J22: 安装方式<配电器规格书
Note on J23: 外形尺寸<配电器规格书
Note on J37: 安装机架及附件<配电器规格书
Note on J43: 制造商<配电器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表