## Sheet1
供电企业安全性评价检查表（第02号）
手持电动工具安全性评价检查表
评 价 标 准 | 评 价 结 果
不符合下列条件之一者，评价为不合格： 1．有统一、清晰的编号； 2．外壳及手柄无裂纹或破损； 3．电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。I类工具：单相的采用 三芯，三相的采用四芯电缆； 4保护接地（零）连接正确（使用绿／黄双色或黑色线芯）、牢固可靠； 5．电缆线完好无破损； 6．插头符合安全要求，完好无破损； 7．开关动作正常．灵活、无破损； 8．机械防护装置良好； 9．转动部分灵活可靠； 10．连接部分牢固可靠； 11．抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显； 12．绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用； 每半年测量一次绝缘电阻； I类N具大于2MΩ II类工具大于 7MΩ Ill类J具大于 IMΩ | ①查评总件数： ②抽样件数： ③不合格件数： ④不合格率：
发现的主要问题:
检查负责人： 检查日期 年 月 日