## Sheet1
供电企业安全性评价检查表（第19号）
交．直流电焊机安全性评价检查表
评 价 标 准 | 评 价 结 果
不符合下列条件之一者，评价为不合格： 1.有统一、清晰的编号； 2.电源线，焊机一、二次线电焊机接线端子有屏蔽罩； 3.电焊机金属外壳有可靠的保护接地（零）； 4.焊接变压器一、二次绕组之间，绕组与外壳之间绝缘良好，不小于1MΩ， 有检验记录，未超期使用； 5.一次线长度不超过2m，二次线接头不超过三个，接头部分用绝缘材料包 好，导线的金属部分不得裸露 | ①查评总件数： ②抽样件数： ③不合格件数： ④不合格率：
发现的主要问题：
检查负责人： 检查日期 年 月 日