## Sheet1
供电企业安全性评价检查表（第32号）
氧气、氢气、乙炔物理、化学特性之二
评 价 标 准 | 评 价 结 果
一、贮存 1．各类高压气瓶均应贮存在阴凉通风的专用库房，防止阳光直射，温度不 超过30℃； 2．室内不应有取暖设施，并远离火源； 3．各类气体应分开存放，库房内不应存放其他易燃、易爆物品； 4．氢气、乙炔库房不应存有氧化剂； 5．氧气库房不应有还原剂、油脂、金属粉沫； 6．各类库房应符合防火、防爆等级的要求并经过专业管理机关或部门的验 收合格； 7．专用库房与其他建筑物的间距符合安全要求。 二、灭火 氢气、乙炔气体发生火灾后应使用雾状水或二氧化碳气体灭火 | ①有关人数： ②考问人数： ③不合格人数： ④不合格率：
主要问题：
检查负责人： 检查日期 年 月 日