防火紧急预案

- 目的

为预防工地火灾的发生或火灾发生后的应急响应，制订本预案。

- 范围

本预案适用于*****项目部。

- 职责

| 职能 组别 | 责任人 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 |  | 指挥协调 |
| 值班 联络组 |  | 负责对内、对外联络、巡逻 |
| 抢救组 |  | 负责抢救 |
| 疏散组 |  | 负责人员疏散、逃生 |
| 救护组 |  | 负责负伤人员救治和送治 |
| 损管组 |  | 负责损失控制、物质抢救 |
| 环保组 |  | 负责环境污染和控制 |

- 资源配置

足够的消防器材，对外联络的通讯器材，经培训的消防队员和其他职能人员，相应的医疗救护设备，足够的经费配置。

- 应急准备

  - 项目部根据实际情况配备足够的消防器材，并将标明消防器材布置点、安全通道的区域平面图张贴在显眼位置。对外联络电话：火警119、急救120。

  - 项目部建立相应的防火领导班子和防火职能班组并进行相应的培训。

  - 项目部每月检查一次，确保消防器材的完好性，并进行合理的维护保养。

  - 项目部每一季度一次对易燃物储存环境及电线线路进行检查，消除隐患，并保持防火通道、安全通道的畅通。

  - 项目部每年举行一次防火演习，通过演习检验并改进防火预案。

- 应急响应

  - 火灾发生时，应确定火灾的类型（电火灾、危险品火灾、易燃物火灾）和火势大小，并立即报告防火领导小组。防火领导小组启动防火紧急预案。

  - 防火领导小组根据火灾的类型和火势大小选用相应的消防器材组织义务消防队进行扑救。

  - 疏散组根据现场情况确定疏散、逃生通道，组织逃生疏散，并负责维持秩序和清点人数。

  - 对外联络组立即拨打119通知消防部门，报警时要讲明起火地点（************************项目部）、火势大小、火灾的类型和公司电话（*******），并派人到路口接警并指示消防通道。

  - 抢救组立即切断电源，并组织物质抢救，尽量减少损失。

  - 环保组负责采取措施控制环境污染。

  - 救护组负责负伤人员处置，根据伤情的严重程度确定是现场施救还是送医院救治（急救电话120）或是请医护人员现场组织施救。

  - 防火领导小组要负责现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度工作。

- 纠正和改进

  - 事故发生后，项目部组织相关部门进行原因分析，填写意外事故报告，针对事故原因，采取纠正措施报管理者代表确认。

  - 事故发生后，项目部负责对紧急预案进行评价并完善紧急预案。

  - 事故责任人处理由项目部经理****负责，相关人员的教育由项目部副经理****负责。

浙江中企建设集团有限公司

*****项目部

****年**月

报公司审批后实施