工  程  概  况

工 程 名 称 莲花新村B标住宅楼工程

施 工 单 位 江苏溧阳市工程建设有限公司

建 设 单 位 苏州市相诚经济开发区溧阳工业园发展有限公司

设 计 单 位 江苏省纺织设计研究院

施 工 面 积    33000m²    结 构 层 次      砖混六层

施 工 人 数     150人    项 目 经 理      史 建 福

开 工 日 期 2004年4月6日 竣 工 日 期  2004年11月5日

专职安全员     杨  骏

新工人安全教育记录

| 时 间 |  | 地 点 |  | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受教育工种 |  | 讲授人 |  |
| 教 育 内 容 | 1、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带，高处作业无防护设施的还必须系好安全带。 2、不懂电器知识的人，不得玩弄电器设备，机电设备使用前必须先作安全检测，发现问题须停止使用，经过专职人员检修后方可使用，不得带病运转或超负荷使用。 3、不得穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业，不准酒后作业，不向上或向下抛扔物件、工具，严格遵守各项安全规章制度，切实按本工种安全操作规程进行操作，杜绝安全事故的发生。 4、建筑材料、成品、半成品及小型机具必须轻拿轻放，搬运过程中手推车不得双手离把，马道和操作台的搭设必须稳定牢固，力求保持与身体平衡，防止高空坠落。 5、施工过程凡是发现是有一处因安全防范措施不到位，可以拒绝施工，报告有关人员，经过整改后再继续施工操作。 6、不准移动消防器材，不得擅自拆除井架、脚手和安全护栏上的任何一个部件，需要拆除的须报施工员同意才能拆除，但必须采取加固措施。 7、凡是违章作业，必须随时接受现场负责人的警告、整改、罚款，出现安全事故的，必须追究其责任，并赔偿经济损失，直至法律的责任。 |
| 受教育人签字 |  |

施 工 管 理 人 员

| 职 务 | 姓 名 | 年 龄 | 职 称 | 发证单位 | 证件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目副经理 | 黄迎昶 | 29 | 助工 | 浙江省建设厅 |  |
| 施 工 员 | 孙 标 | 24 |  | 苏建 | 717570 |
| 施 工 员 | 徐小海 | 35 |  | 苏建 | 752044 |
| 安 全 员 | 杨 骏 | 36 |  | 苏建 | 0047490 |
| 资 料 员 | 孙 标 | 24 |  | 苏建 | 717570 |
| 材 料 员 | 张建新 | 43 |  | 苏建 | 004643 |
| 质 量 员 | 徐小海 | 35 |  | 苏建 | 049275 |
| 安 装 | 童和新 | 36 |  | 苏建 | 04519 |
| 保 管 员 | 李道静 | 32 |  |  |  |
| 值 班 员 |  |  |  |  |  |
| 机 械 修 | 王园明 | 27 |  |  |  |

五 牌 一 图 之 一

（工程概况牌）

| 工程名称 | 苏州莲花新村B标段住宅房 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 建设单位 | 苏州相成区黄埭镇房地产开发公司 |
| 结构型式 层 数 | 砖混结构六层 | 建筑面积 总 造 价 | 33000m² |
| 设计单位 | 江苏省纺织工业设计研究院 | 设 计 人 |  |
| 监理单位 | 苏州中大监理有限公司 | 监理工程师 | 许震增 |
| 项目经理 | 史建福 | 工程技术 负责人 | 黄迎昶 |
| 施 工 员 | 孙标 | 安 全 员 | 杨 骏 |
| 质 检 员 | 徐小海 | 资 料 员 | 孙 标 |
| 开工日期 | 2004. 3. 6 | 计划竣工日期 |  |
| 质量等级 | 合格 | 施工许可证号 |  |
| 质 安 领导小组 | 组长 | 史建福 | 副 组 长 | 黄迎昶 |
|  | 组员 | 杨骏、黄惠明、黄传民、孙标、李道静、黄海军 |
| 消 防 领导小组 | 组长 | 史建福 | 副 组 长 | 黄迎昶 |
|  | 组员 | 杨骏、黄惠明、黄传民、孙标、李道静、黄海军 |

五 牌 一 图 之 二

（管理人员名单及监督电话牌）

| 管理人员 | 姓 名 | 各工种负责人 | 姓 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 史建福 | 瓦 工 | 徐小海 |
| 项目技术负责人 | 黄迎昶 | 钢 筋 工 | 肖若义 |
| 施 工 员 | 孙标 | 木 工 | 王亮晖 |
| 技 术 员 |  | 架 子 工 |  |
| 安 全 员 | 杨骏 | 电 工 | 黄海军 |
| 质 检 员 | 徐小海 | 起 重 工 |  |
| 预 算 员 | 黄宏伟 | 机械操作工 |  |
| 材 料 员 | 张建新 | 电 焊 工 | 朱可林 |
| 安全资料员 | 孙标（兼） |  |  |
| 施工单位 电 话 |  | 建设单位 电 话 |  |
| 安全监督部门电话 |

安全设施经费投入计划表

| 品 名 | 单 位 | 数 量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 网 |  |  |  |  |
| 安 全 帽 |  |  |  |  |
| 安 全 带 |  |  |  |  |
| 漏触电保安器 |  |  |  |  |
| 灭 火 器 |  |  |  |  |
| 防护脚手 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

人均安全设施经费投入      元

单  位 溧阳建设有限公司

2004年   月   日

安 全 生 产 具 体 措 施

- 各项工作责任人

| 序号 | 工 作 内 容 | 责任人 | 序号 | 工 作 内 容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工进场安全教育 |  | 7 | 易燃易爆物品使用保管 |  |
| 2 | 现场五牌一图及规章、 制度标语设置 |  | 8 | 安全生产技术资料保管整理 |  |
| 3 | 分部项、分工种安全技术书面交底 |  | 9 | 安全网张设、“四口”、“五临边”防护 |  |
| 4 | 安全生产施工措施方案编制 |  | 10 | 施工用电、线路架设 |  |
| 5 | 井架、塔吊、脚手安装、拆除书面方案 |  | 11 |  |  |
| 6 | 施工机具、电器设备脚手架，定期检查维修 |  | 12 |  |  |

工程负责人签字：

（二）安全生产措施

坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 2.设专职安全员，负责工地安全管理工作，由施工负责监督日常安全工作，各工种各班组设立兼职安全员，由项目经理，施工负责，专兼职安全员，组成项目安全委员会，检查督促项目的安全生产。 3.工人进场前由安全员进行安全教育，进场后施工人员必须认真执行“安全管理制度”和“安全生产责任制”，遵守《安全生产纪律》，定期如开安全工作会议，进行安全检查活动，开展安全工作许多活动，杜绝安全隐患，由安全员做为安全日记，开工前由项目部进行工地安全检查，合格后方能开工。 4.施工现场设置安全警卫墙，施工人员必须穿工作服、劳动鞋、戴安全帽上班。 5.机电设备必须专人操作，认真执行规程，杜绝人身、机械、生产安全事故，特殊工种焊工、电工、吊车工等必须操证上岗。 6.现场电绳必须安全敷设，各种电控制箱必须安装二所漏电保护装置。电线、电路必须断电修理，并标上警卫墙，电工应定期检查电线、电路的安全性能。 7.机械设备由机修人员修理，杜绝机械安全事故隐患。 8.吊车由专人指挥起吊物体，吊重物体下严禁行人停留通过。起吊工应严格执行起重操作规程，经常检查吊臂、吊绳、吊钩等关键部位的安全性、牢固性。

生产负责人签字：               拟订人签字：

工 地 消 防 组 织

组  长：   史建福

副组长：   黄迎昶

成  员：   杨  骏

黄惠明

黄传明

孙  标

黄海军

李道静

注明消防人员分工

消  防  制  度

1、施工现场，未经批准不应动用暖火。 2、焊接作业严格执行“十不烧“规定。 3、油化、木工间及危险仓库等易燃易爆场所和规定的禁止区域，严禁吸烟。 4、禁止使用非生产性电加热、煤油炉、电炉等暖火器具。 5、施工现场的木工间、仓库和生活区宿舍食堂设立灭火机等消防器材，周围不应堆放杂物，器材不应移作他用。 6、宿舍内不准堆放汽油、香蕉水、鞭炮等易燃易爆物品，严禁睡在床上吸烟，冬季不准燃火取暖，不准用小太阳烘烤衣服，食堂灶间不应多放柴木，燥灶完毕必须立即熄灭火源。 7、建立义务消防队伍，经过专业现场培训，发现火灾、险情，立即组织扑救。

生产负责人签字：                        拟订人签字：

脚手架搭设验收报告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验 收 记 录 | 1、搭设有施工方案和安全技术交底资料。 2、立杆基础平实、有垫层、扫地杆、无积水。 3、杆件间距符合规范，剪刀撑连结可靠。 4、防护栏杆、密目网、挡肺板设置符合要求。 5、钢度打质无弯曲，无锈蚀现象。 6、上人通口设置合理，符合要求。 7、满铺脚手板。 8、二层拉结按规定连结中。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 搭设负责人 （签字） | 安全员 （签字） | 合格验收牌 （签字） |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场脚手架搭设应符合规范和搭设方案要求。

施工现场用电验收报告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验 收 记 录 | 1、线路分架空、埋地敷设导线固定，设总箱1只，分箱三只，开关箱若干只，均有按地、防雷、接零保护装置，漏电掉闸装置和防雨措施，符合电气安装规范。 2、电动机械及电动工具，鉴定合格，符合安全技术规程。 3、移动电箱实行二级漏电保护，一机一用。 4、安装、维修有专职电工。 5、大中型机械经过验收投入使用。 6、有施工现场用电验收记录和漏电保护器试跳记录资料。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 电气负责人 （签字） | 安全员 （签字） |  |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。

现场施工用电验收记录

工程名称：莲花新村B标段住宅房

| 检查项目 | 合格 | 缺陷 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压线防护 |  |  |  |
| 接地 | 总配电箱重复接地 |  |  |  |
| 防雷 | 设备防雷装置 |  |  |  |
| 配电室及自备电源 |  |  |  |
| 自备电源工作接地 |  |  |  |
| 架 空 线 路 | 电杆材质 |  |  |  |
|  | 电杆坑 |  |  |  |
|  | 导线高度 |  |  |  |
|  | 导线固定 |  |  |  |
| 电缆沿地敷设 |  |  |  |
| 电源引下线保护 |  |  |  |
| 配 电 箱 及 开 关 | 高度 |  |  |  |
|  | 门锁防雨及周围 |  |  |  |
|  | 铁箱接零保护 |  |  |  |
|  | 闸盖 |  |  |  |
|  | 责任挂牌、标牌 |  |  |  |
| 熔丝匹配 |  |  |  |
| 室内配线 |  |  |  |
| 电动机械及电动工具 | 灯具 |  |  |  |
|  | 其重机械 |  |  |  |
|  | 夯土机械 |  |  |  |
|  | 焊接机械 |  |  |  |
|  | 手持式电动工具 |  |  |  |
|  | 其它电动建筑机械 |  |  |  |
| 电工： 电气负责人： 签字 工长： 安全部门： 年 月 日 |

塔式起重机安装验收报告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验 收 记 录 | 见苏州各塔式起重机安全技术检测报告书。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 公司安技 部门 （签字） | 拆装负责人 （签字） | 安全员 （签字） | 搭吊司机 指挥 （签字） |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。

漏电保护器试跳记录单

| 工程名称 | 莲花新村B标段住宅房 | 施工单位 | 溧阳建设有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试跳日期 | 型号、编号 | 容量（A） | 试跳结果 | 检测人 | 复查人 |
|  |  |  | 动作 | 不动作 |  |  |

中小型机械设备验收报告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验 收 记 录 | 本工程配备中小型电气机械设备共22台。（附件）经检查测试符合验收条件，可以投入使用。 1、机械出厂规格、型号、性能和技术参数符合要求。 2、机械合装平稳、牢固，可防雨、防雷、视野良好。 3、传动齿轮，皮带均有罩防护，装置齐全、安全可靠。 4、机械电气设备为一机一闸，装有漏电开关，根据电机功率配备开关箱，距离适当，绝缘良好，符合安全操作规范。 5、有固定专职人员操作，持证上岗。 6、有机修组负责落实维修，保养工作。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 安全员 （签字） | 机械安装负责人 （签字） |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。

脚 手 架 搭 设 验 收 报 告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验收 记录 | 1、搭设有施工方案和安全技术交底资料。 2、立杆基础平实、有垫木、扫地杆、无积水。 3、杆件间距符合规范、简力撑连接可靠。 4、防护栏杆、安全网、挡脚板设置符合要求。 5、钢管材质无弯曲，无锈蚀现象。 6、上人通道设置合理，符合要求。 7、满铺脚手板。 8、每层拉结按规定连结中。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 搭设负责人 （签字） | 安全员 （签字） | 合格验收牌 （签字） |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。

现场临时设施验收报告

| 工程名称 | 莲花新村B标住宅房 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相诚区黄埭房产开发公司 | 监理单位 | 中大监理有限公司 |
| 施工单位 | 溧阳建设有限公司 | 验收日期 |  |
| 验 收 记 录 | 1、生活区采用轻质材料钢结构活动房，基础牢固，门窗齐全，场地平整，四周水沟畅通。 2、办公区域末用彩钢轻质活动房，基础牢固，门窗齐全，场地平整，四周水沟畅通。 |
| 施工单位验收意见 | 监理单位验收意见 监理工程师 （签字） |
| 项目经理 （签字） | 施工员 （签字） | 安全员 （签字） | 搭设负责人 （签字） |  |

注：1、验收内容应反映施工现场安全和资料验收情况。

2、施工现场用电应符合规范和施工组织设计要求。

进场施工机具、脚手材料、安全设施

（一）施工机具

| 序号 | 机具名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 序号 | 机具名称 | 规 格 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架 |  |  | 6 | 平板刨 |  |  |
| 2 | 塔吊 |  |  | 7 | 园盘锯 |  |  |
| 3 | 砼搅拌机 |  | 台 | 8 | 电焊机 |  | 台 |
| 4 | 砂浆机 |  |  | 9 | 钢筋截断机 |  | 台 |
| 5 | 卷扬机 |  | 台 | 10 | 磨石机 |  |  |

工程负责人签字                          单位盖章

（二）脚手材料及安全防护用品

| 序号 | 品名 | 数量 | 序号 | 品名 | 数量 | 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢杆 | 吨 | 7 | 安全网 | 张 | 13 | 绝缘手套 | 副 |
| 2 | 毛竹 |  | 8 | 安全带 | 根 | 14 | 触电保安器 | 只 |
| 3 | 脚手板（钢） |  | 9 | 模板（钢） |  | 15 | 地锚 |  |
| 4 | 脚手板（木） | m³ | 10 | 模板（木） |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板（竹） |  | 11 | 钢丝绳 | 根 |  |  |  |
| 6 | 安全帽 | 只 | 12 | 绝缘鞋 |  |  |  |  |

工程负责人签字                          单位盖章

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 进入施工现场，必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、 不懂电器设备的人，不准私自接电线、电箱，木工锯机不准带病运转，有故障找电工或机修工处理，专业固定人员。 3、 施工现场作业：不准穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业、不准酒后作业。 4、 搬运模板必须轻拿轻放，下基坑时力求与主体平衡，分类分号堆放，保持与施工班组的道路畅通。 5、 拆除模板应得到施工员的同意后方可拆除。 6、 绑模必须牢固，紧密，以防爆模、漏浆。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、不懂电器设备的人，不准私自接电线、电箱，木工锯机不准带病运转，有故障找电工或机修工处理，专业固定人员。 3、施工现场作业：不准穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业、不准酒后作业，振动机移动时，不能与钢筋硬拖，防止漏电。 4、手推车不准双手拖把、卸时必须轻领轻放。 5、基坑施工，搭设与道、操作必须稳定牢固。 6、夜间施工，保持视线良好，照明灯具齐全。 7、堆放砼、砂、石用材必须保持道路畅通。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 冬季施工安全技术； 1、 如遇霜冻、雨雪天气，施工前先应清除作业面上的积雪冻霜，采取防滑措施，通道口防滑条及时补修。 2、6级以上大风或大雪，应停止高处作业。 3、 水应做为防冻保护。 4、 木工间应世纪清除锯沫、不屑，未经批准不应动用暖火。 5、油化、木工间、危险物品等易燃易爆场所和规定的禁止压域，严禁吸烟。 6、 落实消防队伍、预备消防设施，消防器材不准挪作他用。 7、 成品木板和拆卸材料堆放整齐、及时清除垃圾保证道路畅通。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、严格遵守塔吊安全操作规程，做到“十不吊”。 3、机电设备运到故障必须及时检修，不得带病运转，并随时进行检测和保养。 4、不准酒后作业。 5、必须持证上岗。 （塔吊安全操作规程“十不吊”已挂牌在吊机上） |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

起重机驾驶人员必须做到“十不吊”

1、超过额定负荷不吊；

2、指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊；

3、吊索和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；

4、行车吊挂重物直接进行加工时不吊；

5、歪拉斜挂不吊；

6、工件上站人或工件上浮有活动物不吊；

7、氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物不吊；

8、带棱角快口物件未垫好（防止钢绳磨损或割断）不吊；

9、埋在地下的物件不吊；

10、干部违章指挥不吊。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、主体进入2M以上和高空作业阶段，禁止下列人员作业：患有心脏病、高血压、癫疯病人，新来工人上岗未经安全教育者和一切不适宜上岗作业人员。 2、排架搭设必须详细考虑地基和支架的承载？一般先经过回填土夯实后铺设50mm通长木板，立杆垂直有效，底下用扫地杆固定，上设纵横2—3道拉杆固定，并设置斜撑，保持排架的整体性和牢固性，预防沉降，钢板与扣件不能有松动现象。 3、主柱支模必须设操作平台，不能有跳头板，预防坠落。 4、拆除模板必须按次序进行，顶板的拆除应分批进行，顶住一部分，拆除一部分，不能大批拆卸，以防下塌伤人，承重大梁拆除必须经施工员同意，以防产生质刃事故，拆除后的钢质、扣件和模板必须分类堆放整齐，保持道路畅通。 5、施工操作必须思想集中，钢质、扣件如柱，当心碰撞。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 主体进入2M以上和高空作业阶段，禁止下列人员作业：患有心脏病、高血压、癫疯病人，新来工人上岗未经安全教育者和一切不适宜上岗作业人员。 2、钢筋加工成品搬运时，必须思想集中，当心碰撞，安装和绑扎时必须掺设操作平台，平台要平稳牢固，设有挑头板，不准站在无撑作台的钢筋笼上攀登，操作，有孤型临边安装时，如无防护设施的必须更为安全带。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 主体进入2M以上和高空作业阶段，禁止下列人员作业：患有心脏病、高血压、癫疯病人，新来工人上岗未经安全教育者和一切不适宜上岗作业人员。 2、混凝土浇捣人员必须思想集中，认真操作，较乱作业人员的应用因加夜班的疲劳人员。 3、振动机、棒发现有搬运，应及时检修、调换，不应带病运转，导线不能乱拖乱拉硬拉，防止触电。 4、临边作业必须有防护措施，洞口必须封闭、应有护栏保护，禁止在排架或脚手架上攀登，走安全通道。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、本工程外墙采用落地式双排钢质脚手架，封闭施工，搭设必须以“施工方案”构造要求认真操作，按“规范顺序”进行，保证安全、牢固、可靠。 2、搭设人员应持证上岗，下列人员不准高空作业，患有心脏病、高血压、癫疯病人，新来工人上岗未经安全教育者和一切不适宜上岗作业人员。 3、施工时，材料、工具、滑轮和绳索等不应随意乱扔。 4、拆除脚手架应划分区域，禁止他人进入，按顺序由上而下，采取“后绑者先拆，先绑者后拆”的原则，统一消除，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的待机时，应先告知对方，以防坠落。 5、脚手架、密目网如迂址，影响施工安全的应告诉施工员整改、调换。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、按电渣压力焊操作规程操作，落实防护措施。 2、操作前，先检查焊机和工具是否完好和安全可靠，如焊钳、电缆有否损坏，焊机的外壳接地和各线夹接触是否良好，不许未经检查就开始操作，严禁违背操作。 3、工作地点潮湿应有地面橡胶板衬垫，切勿靠在钢板或工件上，防止触电，2M以上作业，用操作平台防护。 4、更换焊条时戴好皮手套，不要赤手操作。 5、在带电情况下，焊钳焊器和电缆不应挂在高空上，拉开向刀时脸部不许直对闸刀，以防火花伤害脸部。 6、有下列操作必须先切断电源： .改变焊机接头和二次同路时； .更换保险装置时； .焊机发生故障进行检修时； .转移工作地点和搬动焊机时； .工作完成或离开工作现场时； |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、按电渣压力焊操作规程操作，落实防护措施。 2、操作前，先检查焊机和工具是否完好和安全可靠，如焊钳、电缆有否损坏，焊机的外壳接地和各线夹接触是否良好，不许未经检查就开始操作，操作时应做到“十不烧 ”。 3、工作地点潮湿应有地面橡胶板衬垫，切勿靠在钢板或工件上，防止触电。 4、更换焊条截为皮手套，不要赤手操作。 5、在带电情况下，焊钳焊器和电缆不应挂在高空上，拉开向刀时脸部不许直对闸刀，以防火花伤害脸部。 6、有下列操作必须先切断电源： .改变焊机接头和二次同路时； .更换保险装置时； .焊机发生故障进行检修时； .转移工作地点和搬动焊机时； .工作完成或离开工作现场时； |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 拆模安全技术： 1、拆除模板应先申请，由施工员同意批准方可拆除。 2、拆除模板的顺序： 先拆除承重的侧模板，承重模板包括梁、板的底模应根据同条件养护的试块强度，达到强度标准方可拆除。 具体顺序：拆柱模斜撑与柱箍 拆柱侧模 楼板 底模 拆梁侧模 拆梁底模。 楼板的拆除，应分片、段进行，拆除一部分，支撑一部分，不能大面积（无支撑）拆除，以防坍塌伤人。 3、拆除模板均白天进行，采用分段整体拆除，地面解体拆出过后，拔除钉子，分类对方，保持道路畅通。 4、楼板拆除时，应设警戒线，禁止行人进出，以防误伤。 5、拆模过程中，如发现实际结构混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题，应暂停拆模。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 冬季施工安全技术： 1、遇霜冻、雨雪天气，施工前先应清除作业面上的积雪和冻霜，采取防滑措施。 2、楼层通道防滑条应及时补修。 3. 6级以上大风或大雪，应停止高处作业和吊装作业。 4.未经批准不准动用暖火。 5. 油化、木工间、危险物品等易燃易爆场所和规定的禁止压域，严禁吸烟。 6.施工用自来水质及时作为防冻保护。 7.宿舍内不准堆放易燃易爆物品，不准使用电炉、热特快，不准用燃火取暖，不准用小太阳灯烘烤衣服。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、不懂电器设备的人，不准乱碰电器设备，不准私拉乱接电线、卷扬机及钢筋制作机械不准带病运转，有故障找电工或机修工处理。 3、施工现场作业：不准穿高跟鞋、拖鞋、光脚作业、不准酒后作业，机械操作必须专人固定。 4、搬运钢筋必须轻拿轻放，下基坑时力求保持身体平衡，分类堆放，绑扎时按次序进行。 5、钢筋焊接要有专职焊工，做到“十不烧”。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。

安 全 技 术 交 底 单

分部              分项工程

| 施工班组 |  | 交底时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工负责人 |  | 接底人或负责人姓名 |  |
| 交底内容和要求 | 1、 进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。 2、协助土建整体临时用水、用电，按规范把好临时用电设施的关口，杜绝违章现象。 3、电线必须架空、地埋敷设，电箱按用电员配置，要有完整的接零、接地装置，掉闸必须灵敏，经过检测不合格必须立即更换，及时检查熔丝、触使器及电阻测试，发现断路时电应立即进行检查，确保施工用电畅通。 4、按分部、分项工程进展，随时调整电箱用电位置。 5、管理为生活区照明用电，严禁使用危险电器。 6、负责现场用电、验收、测试记录，提供必须的施工技术资料。 |
| 交底人签字 |  | 接底人签字 |  |

1、按形象进度，分工种作针对性交底。

2、该交底单一式两份，交班组一份。