- 油漆分析

选择了几家比较大的装修公司和一家小公司，2家清包工做比较，大家可以看一下

使用面积   综合单价  其中主料  其中辅料   其中人工

第一家装修公司      102    123.6元/M2    68.51    15.09       40

（ICI，紫荆花）

第二家              95     90.74         48.64     11.67      30.43

- （ICI，立邦木器漆）

第三家              69.44  135.16         57.47     37.12      40.57

（配得丽，长春藤）

清包工1            102.68   74.89        48.61      6.81      19.48

- （大师一底2面，欧龙）

清包工2            125      53.12        28.25     10.58      14.29

- 说明：综合单价=油漆总费用/使用面积

清包工使用的辅料相当好，均从好美家和B&Q购买

清包工1家装修总费用在12W

清包工2家装修总费用在8W

均不包括地板漆

装修公司的综合单价基本在90~100之间

第三家装修公司在工程量上明显有多报的迹象

清包工合理的综合单价应该在50~70元之间，更低也是有可能的

辅料方面，装修公司都在木器油漆项目上含糊的带过了，而在最后加了一项其他辅料的项目，因此我在做这个分析时，辅料分析不是很准，应该装修公司辅料的综合单价应该更高