自己动手，验收卫生间

要用专业的工具验收，绝大多数网友会对那一系列验收标准和数据头晕的，这里是我总结的一点经验，希望大家能继续补充完善。

墙地砖：   先看：墙面没有明显的砖突出或凹进，砖之间勾缝笔直，各条缝之间没有明显的大小。

用手摸：平整光滑

敲击：用螺丝刀刀柄轻敲砖，没有空鼓的声音，尤其是要敲砖的四个角

浴缸和台盆：  1、蓄水至浴缸和台盆的溢水口，过一天后看水位是否下降。若下降则说明有漏水问题。

2、在此基础上继续放水，看溢水口溢水是否通畅。

3、放掉所有的水，验收下水管道是否有堵塞的现象。

4、浴缸要注意是否有积水的现象。

地面：倒一盆水在地上，看水是否朝地漏方向流动，若不流动或大面积积水则说明地面施工有问题。这方法还可以顺便检查一下防水，若楼下的住户反映有漏水的现象，那地面要重做了。

朝地漏内倒上几盆水，看管道是否下水通畅。

马桶：马桶和地砖接口处应用硅胶，用白水泥是错误的。

在施工队退场前用水多冲几次。

其它：打开所有的三角阀和龙头，用干手摸任何能用手摸到的管子的接口，看看有无漏水现象。