住宅工程质量分户验收表

工程名称

| 房号 | 楼 单元 号 |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 开工日期 |  |
|  |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 验收内容 | 验收结论 |
| 1 | 建筑结构外观及尺寸偏差 |  |
| 2 | 门窗安装质量 |  |
| 3 | 墙面、地面和顶棚面层质量 |  |
| 4 | 防水工程质量 |  |
| 5 | 采暖系统安装质量 |  |
| 6 | 给水、排水系统安装质量 |  |
| 7 | 室内电气工程安装质量 |  |
| 8 | 其他规定、标准中要求分户检查的内容 |  |
| 综合验 收结论 |  |
| 验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|  | （验收专用章） 单位（项目）负责人 年 月 日 | （验收专用章） 单位（项目）负责人 年 月 日 | （验收专用章） 单位（项目）负责人 年 月 日 |

现浇结构外观及尺寸偏差质量分户验收记录表

表1-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50204-2002) | 验收记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 mm | 层高 | ≤5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高(H) | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 井筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 施工单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

砖砌体(混水)工程质量分户验收记录表

表2-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 验收记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 |  |  |
|  | 5 | 直槎拉结盘及接槎处理 | 第5.2.4条 |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度(每层) | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高宽度 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 施工单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

铝合金门窗安装工程分户质量验收记录表

表2-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 验收记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 | 第5.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 | 第5.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 | 第5.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 | 第5.3.5条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第5.3.6条 |  |  |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 | 第5.3.7条 |  |  |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 | 第5.3.8条 |  |  |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 | 第5.3.9条 |  |  |
|  | 5 | 排水孔 | 第5.3.10条 |  |  |
|  | 6 | 安 装 允 许 偏 差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 |  |
|  |  |  | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞2000mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框标高 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

塑料门窗安装工程分户质量验收记录表

表2-2

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 | 第5.4.2条 |  |  |
|  | 2 | 框、扇安装 | 第5.4.3条 |  |  |
|  | 3 | 拼樘料与框架连接 | 第5.4.4条 |  |  |
|  | 4 | 门窗扇安装 | 第5.4.5条 |  |  |
|  | 5 | 配件质量及安装 | 第5.4.6条 |  |  |
|  | 6 | 框与墙体缝隙填嵌 | 第5.4.7条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第5.4.8条 |  |  |
|  | 2 | 密封条及旋转门窗间隙 | 第5.4.9条 |  |  |
|  | 3 | 门窗扇区开关力 | 第5.4.10条 |  |  |
|  | 4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 | 第5.4.11条 |  |  |
|  | 5 | 排水孔 | 第5.4.12条 |  |  |
|  | 6 | 安 装 允 许 偏 差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 |  |
|  |  |  | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线 长度差 | ≤2000mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞2000mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框标高 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同樘平开门窗相邻扇高度差 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平开门窗铰链部位配合间隙 | ±2 ; -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 | +1.5;-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推拉门窗与竖框平行度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

木门窗安装工程分户质量验收记录表

表2-3

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 验收记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 | 第5.2.8条 |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 | 第5.2.9条 |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 | 第5.2.10条 |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 | 第5.2.11条 |  |  |
|  | 1 | 缝隙嵌填材料 | 第5.2.15条 |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 | 第5.2.16条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 6 | 安 装 允 许 偏 差 | 项目 | 留缝限制 (mm) | 允许偏差 (mm) | 实测值 |  |
|  |  |  |  | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 | - - | - - | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 | - - | - - | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高低差 | - - | - - | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗扇对口缝 | 1-2.5 | 1.5-2 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 | 2-5 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与上框间留缝 | 1-2 | 1-1.5 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 | 1-2.5 | 1-1.5 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 窗扇与下框间留缝 | 2-3 | 2-2.5 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇与下框间留缝 | 3-5 | 3-4 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 | - - | - - | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4-7 | 5-6 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内门 | 5-8 | 6-7 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间门 | 8-12 | 8-10 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房大门 | 10-20 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

特种门安装质量分户验收记录表

表2-4

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门质量和性能 | 第5.5.2条 |  |  |
|  | 2 | 门品种、规格、方向位置 | 第5.5.3条 |  |  |
|  | 3 | 机械、自动和智能化装置 | 第5.5.4条 |  |  |
|  | 4 | 安装及预埋件 | 第5.5.5条 |  |  |
|  | 5 | 配件、安装及功能 | 第5.5.6条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面装饰 | 第5.5.7条 |  |  |
|  | 2 | 表面质量 | 第5.5.8条 |  |  |
|  | 3 | 推拉自动门留缝限值及允许偏差 | 项目 | 留缝限制 (mm) | 允许偏差 (mm) | 实测值 |  |
|  |  |  | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | — | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500mm | — | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | — | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞2000mm | — | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门框的正、侧面垂直度 | — | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门构件装配间隙 | — | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门梁导轨平行度 | — | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下导轨与门梁导轨平行度 | — | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇与侧框间留缝 | 1.2-1.8 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇对口缝 | 1.2-1.8 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 推拉自动门感应时间限值 | 项目 | 感应时间限值 | 实测值 |  |
|  |  |  | 开门响应时间 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 堵门保护延时 | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇全开启后保护时间 | 13-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 旋转门安装允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） | 实测值 |  |
|  |  |  |  | 金属框架 玻璃旋 | 木质旋转门 |  |  |
|  |  |  | 门扇的正、侧面垂直度 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇对角线长度差 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻扇高度差 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与圆弧边留缝 | 1.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与上顶间留缝 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与地面间留缝 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

钢门窗安装质量分户验收记录表

表2-5

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门质量和性能 | 第5.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 门品种、规格、方向位置 | 第5.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 机械、自动和智能化装置 | 第5.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 安装及预埋件 | 第5.3.5条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面装饰 | 第5.5.7条 |  |  |
|  | 2 | 表面质量 | 第5.5.8条 |  |  |
|  | 3 | 推拉自动门留缝限值及允许偏差 | 项目 | 留缝限制 (mm) | 允许偏差 (mm) | 实测值 |  |
|  |  |  | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500mm | — | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500mm | — | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2000mm | — | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞2000mm | — | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门框的正、侧面垂直度 | — | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门构件装配间隙 | — | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门梁导轨平行度 | — | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下导轨与门梁导轨平行度 | — | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇与侧框间留缝 | 1.2-1.8 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇对口缝 | 1.2-1.8 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 推拉自动门感应时间限值 | 项目 | 感应时间限值 | 实测值 |  |
|  |  |  | 开门响应时间 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 堵门保护延时 | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇全开启后保护时间 | 13-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 旋转门安装允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） | 实测值 |  |
|  |  |  |  | 金属框架 玻璃旋 | 木质旋转门 |  |  |
|  |  |  | 门扇的正、 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇对角线长度差 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻扇高度差 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与圆弧边留缝 | 1.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与上顶间留缝 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇与地面间留缝 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

涂色镀锌钢板门窗玻璃安装质量分户验收记录表

表3-6

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 | 第5.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 框和副框架安装，预埋件 | 第5.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 | 第5.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 | 第5.3.5条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第5.3.6条 |  |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 | 第5.3.8条 |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 | 第5.3.9条 |  |  |
|  | 4 | 排水孔 | 第5.3.10条 |  |  |
|  | 5 | 安 装 允 许 偏 差 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口 宽度、高度 | ≤1500 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞1500 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口 对角线长度差 | ≤2000 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞2000 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗横框的标高 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双层门窗内、外框间距 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推拉门窗与框搭接量 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

门窗玻璃安装质量分户验收记录表

表2-7

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 玻璃质量 | 第5.6.2条 |  |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 | 第5.6.3条 |  |  |
|  | 3 | 安装方法 | 第5.6.4条 |  |  |
|  |  | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |
|  | 4 | 木压条 | 第5.6.5条 |  |  |
|  | 5 | 密封条 | 第5.6.6条 |  |  |
|  | 6 | 带密封条的玻璃压条 | 第5.6.7条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 玻璃表面 | 第5.6.8条 |  |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 | 第5.6.9条 |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 | 第5.6.10条 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

墙面一般抹灰工程分户质量验收记录表

表3-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基层表面 | 第4.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 | 第4.2.3条 |  |  |
|  | 3 | 操作要求 | 第4.2.4条 |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 | 第4.2.5条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第4.2.6条 |  |  |
|  | 2 | 细部质量 | 第4.2.7条 |  |  |
|  | 3 | 层与层间材料要求层总厚度 | 第4.2.8条 |  |  |
|  | 4 | 分格缝 | 第4.2.9条 |  |  |
|  | 5 | 滴水线（槽） | 第4.2.10条 |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |
|  |  |  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |  |
|  |  |  | 立面垂直度 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴阳角方正 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

水性涂料涂饰工程分户质量验收记录表

表3-2

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第10.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 | 第10.2.3条 |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 | 第10.2.4条 |  |  |
|  | 4 | 基层处理 | 第10.2.5条 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 与其它材料和设备衔接处 | 第10.2.9条 |  |  |
|  | 2 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |
|  |  |  | 流坠、疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |
|  |  |  | 砂眼、刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量细微砂 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰线、分色线直线度 | 普通涂饰 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |  |
|  | 3 | 厚涂料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |
|  |  |  | 点状分布 | 普通涂饰 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 疏密均匀 |  |  |
|  | 4 | 复层涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |  |
|  |  |  | 喷点疏密程度 | 均匀、不允许连片 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地面水泥混凝土面层分户质量验收记录表

表3-3

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结核 | 第5.2.5条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 |  |  |
|  | 2 | 表面质量 | 第5.2.7条 |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 |  |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

水泥砂浆面层分户质量验收记录表

表3-4

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结核 | 第5.2.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.5条 |  |  |
|  | 2 | 表面质量 | 第5.2.6条 |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.7条 |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.8条 |  |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

溶剂型涂料涂饰工程质量分户验收记录表

表3-5

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量 | 第10.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 | 第10.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 | 第10.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 基层处理 | 第10.3.5条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其它材料、设备衔接处界面应清晰 | 第10.3.8条 |  |  |
|  | 2 | 色漆涂饰质量 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  | 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无档手感 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽基本均匀一致光滑 |  |  |
|  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 | 刷纹通顺 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |  |
|  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |
|  |  |  | 装饰线、分色线直线度 | 普通涂饰 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰质量 | 颜色 | 普通涂饰 | 基本一致 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |
|  |  |  | 木纹 | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |
|  |  |  | 光泽、光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无档手感 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽基本均匀一致光滑 |  |  |
|  |  |  | 刷纹 | 普通涂饰 | 刷纹通顺 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |  |
|  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |  |
|  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

墙面饰面砖粘贴质量分户验收记录表

表3-6

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 饰面砖质量 | 第8.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 饰面砖粘贴材料 | 第8.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴 | 第8.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 满贴法施工 | 第8.3.5条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面板表面质量 | 第8.3.6条 |  |  |
|  | 2 | 阴阳角及非套砖 | 第8.3.7条 |  |  |
|  | 3 | 墙面突出物周围 | 第8.3.8条 |  |  |
|  | 4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽度 | 第8.3.9条 |  |  |
|  | 5 | 滴水线 | 第8.3.10条 |  |  |
|  | 6 | 饰面砖粘贴允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |
|  |  |  |  | 内墙面砖 |  |  |
|  |  |  | 立面垂直度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴阳角方正 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

饰面板地面水泥混凝土面层质量分户验收记录表

表3-7

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 第11.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 基层处理 | 第11.2.3条 |  |  |
|  | 3 | 各幅拼接 | 第11.2.4条 |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布粘贴 | 第11.2.5条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 裱糊表面质量 | 第11.2.6条 |  |  |
|  | 2 | 壁纸压痕及发泡层 | 第11.2.7条 |  |  |
|  | 3 | 与装饰线、设备线盒交接 | 第11.2.8条 |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布边缘 | 第11.2.9条 |  |  |
|  | 5 | 壁纸、墙布阴、阳角无接缝 | 第11.2.10条 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地面砖面层质量分户验收记录表

表3-8

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 |  |  |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 |  |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 |  |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面 平整度 | 缸砖 | 4.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝 高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缺砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缺砖 | 4.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地面大理石和花岗石面层质量分户验收记录表

表3-9

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板的品种、质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.3.7条 |  |  |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 |  |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

实木复合地板面层质量分户验收记录表

表3-10

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 木搁栅安装 | 应平直牢固 |  |  |
|  | 3 | 面层铺设质量 | 应牢固、粘结无空鼓 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层外观质量 | 第6.3.7条 |  |  |
|  | 2 | 面层接头 | 第6.3.8条 |  |  |
|  | 3 | 踢脚线 | 第6.3.9条 |  |  |
|  | 4 | 面层允许偏差 | 板面缝宽度 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 表面平整度 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线上口平齐 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 板面拼缝平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 相邻板材高差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线与面层接缝 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

中密度（强化）复合地板面层质量分户验收记录表

表3-11

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 木搁栅安装 | 牢固、平直 |  |  |
|  | 3 | 面层铺设质量 | 牢固 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层外观质量 | 第7.4.6条 |  |  |
|  | 2 | 面层接头 | 第7.4.7条 |  |  |
|  | 3 | 踢脚线 | 第7.4.8条 |  |  |
|  | 4 | 面层允许偏差 | 板面隙宽度 | 0.5mm |  |  |
|  | 5 |  | 表面平整度 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线上口平齐 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 板面拼缝平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 相邻板材高差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线与面层接缝 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地毯面层质量分户验收记录表

表3-12

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地毯、胶料及铺料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 地毯铺设质量 | 第6.8.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地毯表面质量 | 第6.8.9条 |  |  |
|  | 2 | 地毯细部连接 | 第6.8.10条 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

明龙骨吊顶工程质量分户验收记录表

表3-13

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 吊顶标高超拱及造型 | 第6.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 | 第6.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 饰面材料安装 | 第6.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.3.5条 |  |  |
|  | 5 | 吊杆、龙骨安装 | 第6.3.6条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面材料表面质量 | 第6.3.7条 |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 | 第6.3.8条 |  |  |
|  | 3 | 龙骨接缝 | 第6.3.9条 |  |  |
|  | 4 | 填充材料 | 第6.3.10条 |  |  |
|  | 5 | 安装允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） | 实测值 |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、 玻璃板 |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直接度 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

暗龙骨吊顶工程质量分户验收记录表

表3-14

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50210-2001) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 | 第6.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 饰面材料 | 第6.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 | 第6.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.3.5条 |  |  |
|  | 5 | 石膏板接缝 | 第6.3.6条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面材料表面质量 | 第6.3.7条 |  |  |
|  | 2 | 灯具等设备 | 第6.3.8条 |  |  |
|  | 3 | 龙骨接缝 | 第6.3.9条 |  |  |
|  | 4 | 填充材料 | 第6.3.10条 |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 项目 | 允许偏差（mm） | 实测值 |  |
|  |  |  |  | 纸面石膏 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格 |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直接度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地面找平层质量分户验收记录表

表3-15

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50209-2002) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 配合比或强度等级 |  |  |  |
|  | 3 | 有防水要求套管埋地漏 | 第4.9.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 |  |  |
|  | 2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 |  |  |
|  | 3 | 表面表面度、标高 | 用胶粘剂做结层，铺拼花木板、塑料板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有沥表玛脂做结合层，铺拼花木板，板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层，其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡度 | 2/1000且不大于30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

地面隔离层质量分户验收记录表

表4-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位(房号) |  | 户 型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职 务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范规定(GB50209-2002) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 隔离层设置要求 | 第4.10.8条 |  |  |
|  | 3 | 水泥类隔离层防水性能 | 第4.10.9条 |  |  |
|  | 4 | 防水层防水要求 | 第4.10.10条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔离层厚度 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 隔离层与下层粘结 | 第4.10.12条 |  |  |
|  | 3 | 防水涂层 | 第4.10.12条 |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 | 表面平整度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 标高 | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 坡度 | 2/1000且不大于30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |
| 复查记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板

安装工程分户质量验收记录表         表5-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 散热器水压试验 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 金属辐射板水压试验 | 第8.4.1条 |  |  |
|  | 3 | 金属辐射板安装 | 第8.4.2条 |  |  |
|  | 4 | 水泵、水箱安装 | 第8.3.2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 散热器的组对 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 散热器的安装 | 第8.3.7条 |  |  |
|  | 3 | 散热器表面防腐涂漆 | 第8.3.8条 |  |  |
|  | 散热器允许偏差 | 散热器背面与墙内表面距离 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与窗中心线或设计定位尺寸 | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热器垂直度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

室内采暖管道及配件安装工程分户质量验收记录表    表5-2

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管道安装坡度 | 第8.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 采暖系统水压试验 | 第8.6.1条 |  |  |
|  | 3 | 采暖系统冲洗、试运行和调试 | 第8.6.2条 第8.6.3条 |  |  |
|  | 4 | 补偿的制作、安装及预拉伸 | 第8.2.2条 第8.2.5条 第8.2.6条 |  |  |
|  | 5 | 平衡阀、调节阀、减压阀安装 | 第8.2.3条 第8.2.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 热量表、疏水器、除污器、过虑阀等 | 第8.2.7条 |  |  |
|  | 2 | 钢管焊接 | 第8.2.8条 |  |  |
|  | 3 | 采暖入口及分户计量入户装置安装 | 第8.2.9条 |  |  |
|  | 4 | 管道连接及散热器支管安装 | 第8.2.10条 第8.2.11条 第8.2.12条 第8.2.13条 第8.2.14条 第8.2.15条 |  |  |
|  | 5 | 管道及金属支架的防腐 | 第8.2.16条 |  |  |
|  | 6 | 管道安装允许偏差 | 横管道纵、横方向弯曲（mm） | 每1mm | 管径≤100mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径>100mm | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全长（5m以上） | 管径≤100mm | ≯13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径>100mm | ≯25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直度（mm） | 每1mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全长（5m以上） | ≯10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯管 | 椭圆率 | 管径≤100mm | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径>100mm | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 褶皱不平度m | 管径≤100mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径>100mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道保温允许偏差 | 厚度 | +0.01δ -0.05δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度(mm) | 卷材 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

低温热水地板辐射采暖系统安装工程分户质量验收记录表        表5-3

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 加热盘管埋地 | 第8.5.1条 |  |  |
|  | 2 | 加热盘管水压试验 | 第8.5.2条 |  |  |
|  | 3 | 加热盘管弯曲的曲率半径 | 第8.5.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 分、集水器规格及安装 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 加热盘管安装 | 第8.5.5条 |  |  |
|  | 3 | 防潮层、防水层、隔热层、伸缩缝 | 设计要求 |  |  |
|  | 4 | 填充层混凝土强度 | 设计要求 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

室内给水管道及配件安装工程分户质量验收记录表           表6-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水管道 水压试验 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 给水系统 通水试验 | 第4.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 生活给水系统管 管冲洗和消毒 | 第4.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 直埋金属给水管道防腐 | 第4.2.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 第4.2.5条 |  |  |
|  | 2 | 金属给水管道及管件焊接 | 第4.2.6条 |  |  |
|  | 3 | 给水水平管道 坡度坡向 | 第4.2.7条 |  |  |
|  | 4 | 管道支、吊架 | 第4.2.9条 |  |  |
|  | 5 | 水表安装 | 第4.2.10条 |  |  |
|  | 6 | 水平管道纵、横方向弯曲允许偏差 | 钢 管 | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑料管复合管 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁管 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂直度允许偏差 | 钢 管 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑料管复合管 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁管 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和成排阀门 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

室内排水管道及配件安装工程分户质量验收记录表     表6-2

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 排水管道灌水试验 | 第5.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 生活污水铸铁管，塑料管坡度 | 第5.2.2条5.2.3条 |  |  |
|  | 3 | 排水塑料管安装伸缩节 | 第5.2.4条 |  |  |
|  | 4 | 排水立管及水平干管通球试验 | 第5.2.5条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 生活污水管道上设检查口和清扫口 | 第5.2.6条 5.2.7条 |  |  |
|  | 2 | 金属和塑料管支、吊架安装 | 第5.2.8 条5.2.9条 |  |  |
|  | 3 | 排水通气管安装 | 第5.2.10条 |  |  |
|  | 4 | 医院污水和饮食业工艺排水管 | 第5.2.11 条5.2.12条 |  |  |
|  | 5 | 室内排水管道安装 | 第5.2.13 条5.2.14条 5.2.15条 |  |  |
|  | 6 | 排水管安装允许偏差 | 坐 标 | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 高 | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每1m | ≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢管 | 每1m | 管径≤100mm | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径 >100mm | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） | 管径≤100mm | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径 >100mm | ≯38mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 | 每1m | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） | ≯38mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋砼管、砼管 | 每1m | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） | ≯75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直度 | 铸铁管 | 每1m | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（5m以上） | ≯15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢管 | 每1m | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（5m以上） | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 | 每1m | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（5m以上） | ≯15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

建筑中水系统及游泳池水系统安装工程分户质量验收记录表   表6-3

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 中水水箱设置 | 第12.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 中水管道上装设用水器 | 第12.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 中水管道严禁与生活饮用水管道连接 | 第12.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 管道暗装时的要求 | 第12.2.4条 |  |  |
|  | 5 | 游泳池给水配件材质 | 第12.3.1条 |  |  |
|  | 6 | 游泳池毛发采集器过滤网 | 第12.3.2条 |  |  |
|  | 7 | 游泳池地面应采取措施防止冲洗排水流入池内 | 第12.3.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中水管道及配件材质 | 第12.3.5条 |  |  |
|  | 2 | 中水管道与其他管道平行交叉铺设的净距 | 第12.2.6条 |  |  |
|  | 3 | 游泳池加药、消毒设备及管材 | 第12.3.4条 第12.3.5条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

室内热水管道及配件安装质量分户批验收记录表    表6-4

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 热水供应系统管道水压试验 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 热水供应系统管道安装补偿器 | 第6.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 热水供应系统管道冲洗 | 第6.2.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道安装坡度 | 设计规定 |  |  |
|  | 2 | 温度控制器和阀门安装 | 第6.2.5条 |  |  |
|  | 3 | 管道安装偏差 | 水平管道 纵横方向 | 钢管 | 每m | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 复合管 | 每m | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直管 | 钢管 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25m以上 | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管 | 每m | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长25m以上 | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成排管道和成排阀门 | 在同一平面上间距 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温层允许偏差 | 厚度 | +0.1δ , -0.5δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 卷材 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涂抹 | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

雨水管道及配件安装质量分户批验收记录表    表6-5

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 室内雨水管道灌水试验 | 第5.3.1条 |  |  |
|  | 2 | 塑料雨水管安装伸缩节 | 第5.3.2条 |  |  |
|  | 3 | 地下埋 设雨水 管道最 小坡度 | (1) | 50mm | 20‰ |  |  |
|  |  |  | (2) | 75mm | 15‰ |  |  |
|  |  |  | (3) | 100mm | 8‰ |  |  |
|  |  |  | (4) | 125mm | 6‰ |  |  |
|  |  |  | (5) | 150mm | 5‰ |  |  |
|  |  |  | (6) | 200-400mm | 4‰ |  |  |
|  |  |  | (7) | 悬吊雨水管最小坡度≦5‰ |  |  |
| 一般项目 | 1 | 雨水管道不得与生活污水管道相连接 | 第5.3.4条 |  |  |
|  | 2 | 雨水斗的连接 | 第5.3.5条 |  |  |
|  | 3 | 悬吊前检查间距 | ≤200≯20m ≥200≯20m |  |  |
|  | 4 | 焊接允许偏差 | 焊口平直度 | 管壁厚10mm以内 | 管壁厚1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接加强面 | 高度 | -1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 咬边 | 深度 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小于0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 长度 | 连续 | 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总长度(两侧) | 小于焊缝长度的10﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

卫生器具及给水配件安装质量分户批验收记录表    表6-6

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卫生器具满水试验和通水试验 | 第7.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 排水栓与地漏安装 | 第7.2.1条 |  |  |
|  | 3 | 卫生器具给水配件 | 第7.3.1条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 卫生 器具 安装 允许 偏差 | 坐标 | 单独器具 | 10mm |  |  |
|  |  |  |  | 成排器具 | 5mm |  |  |
|  |  |  | 标高 | 单独器具 | ±15mm |  |  |
|  |  |  |  | 成排器具 | ±10mm |  |  |
|  |  |  | 器具水平度 | 2mm |  |  |
|  |  |  | 器具垂直度 | 3mm |  |  |
|  | 2 | 给水配件安装允许偏差 | 高、低水箱、角阀及截止阀、水嘴 | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴喷头下沿 | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浴盆软管淋浴器挂钩 | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 浴盆检修门、小便槽冲洗管安装 | 第7.2.4条 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫生器具的支、托架 | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浴盆软管淋浴器挂钩高度距地1.8m | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

卫生器具排水管道安装质量分户批验收记录表     表6-7

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控 项目 | 1 | 器具受水口与立管,管道与楼板接合 | 第7.4.1条 |  |  |
|  | 2 | 连接排水管应紧密不漏,其支托架安装 | 第7.4.2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安 装 允 许 偏 差 | 横管弯曲度 | 每1米长 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横管长度≤10m,全长 | ＜8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横管长度＞10m,全长 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生器具排水管口及横支管纵横坐标 | 单独器具 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排器具 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生器具的接口标高 | 单独器具 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排器具 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水管最小坡度 | 污水盆(池) | 50mm | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单、双格洗涤盆(池) | 50mm | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗手盆、洗脸盆 | 32-50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浴盆 | 50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴器 | 50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大便器 | 高低水箱 | 100mm | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自闭式冲洗阀 | 100mm | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉管式冲洗阀 | 100mm | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小便器 | 冲洗阀 | 40-50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动冲洗水箱 | 40-50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验盆(无塞) | 40-50mm | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净身器 | 40-50mm | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饮水器 | 20-50mm | 10-20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

公共部分室内消火栓系统安装质量分户批验收记录表     表6-8

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50242-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控 项目 | 1 | 室内消火栓试验 | 设计要求 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱内安放 | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 栓口朝外,并不安装在门轴侧 | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 栓口中心距地面1.10m允许偏差 | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门中心距箱侧面允许偏差140mm 距箱后内表面100mm允许偏差 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

普通灯具安装分户质量验收记录表           表7-1

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 |  |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 |  |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 |  |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或零 | 第19.1.6条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小截面积 | 第19.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 |  |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 |  |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 |  |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

开关、插座、风扇安装分户质量验收记录表

表7-2

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 |  |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 |  |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇 的组装及试运转 | 第22.1.5条 |  |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）

安装分户质量验收记录表                 表7-3

(Ⅲ) 照明配电箱(盘)

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属框架接地或接零 | 第6.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 |  |  |
|  | 4 | 箱(盘)内接线及开关动作 | 第6.1.9条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 箱(盘)内检查试验 | 第6.2.3条 |  |  |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 |  |  |
|  | 3 | 箱(盘)间配线 | 第6.2.6条 |  |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 |  |  |
|  | 5 | 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 |  |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

建筑物等电位联结分户质量验收记录表

表7-4

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠、导通正常 | 第27.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

电线导管、电缆导管和线槽敷设质量分户批验收记录表   表7-5

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 防暴导管的连接 | 第14.1.3条 |  |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 |  |  |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 |  |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内的导管管口高度 | 第14.2.5条 |  |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度,明配管的固定 | 第14.2.6条 |  |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 |  |  |
|  | 6 | 防暴导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 |  |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 |  |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地连接 | 第14.2.10条 |  |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

电线、电缆穿管和线槽线质量分户批验收记录表   表7-6

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导 管内 | 第15.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 爆破作业爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层 颜色的选择 | 第15.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

槽板配线质量分户批验收记录表        表7-7

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 槽板配线的电线连接 | 第16.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 槽板敷设和木槽板阻燃处理 | 第16.1.2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 槽板的盖板和底板固定 | 第16.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 槽板盖板、底板和接口设置和连接 | 第16.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 槽板的保护套管和补偿装置设置 | 第16.2.3条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

电缆头制作、接线和线路绝缘测试质量分户批验收记录表   表7-8

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 |  |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的接头的接地线 | 第18.1.3条 |  |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子） | 第18.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 电线、电缆的回路标记、编号 | 第18.2.3条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

建筑物照明通电试运行质量分户批验收记录表   表7-9

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续运行无故障 | 第23.1.2条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

公共部分电缆桥架安装和桥架内电缆敷设质量分户批验收记录表   表7-10

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属材料导管的接地或接零 | 第12.1.1条 |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设检查 | 第12.1.2条 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆桥架检查 | 第12.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 桥架内电缆敷设和固定 | 第12.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 电缆的首端、末端和分支外的标志牌 | 第12.2.3条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

金属风管与配件制作质量分户验收记录表          表8-5

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、种类性能及厚度 | 第4.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 防火风管材料密封垫材料 | 第4.2.3条 |  |  |
|  | 3 | 风管强度及严密性、工艺检测 | 第4.2.5条 |  |  |
|  | 4 | 风管的连接 | 第4.2.6条 |  |  |
|  | 5 | 风管的加固 | 第4.2.10条 |  |  |
|  | 6 | 矩形弯管制作及导流片 | 第4.2.12条 |  |  |
|  | 7 | 净化空调风管 | 第4.2.13条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 圆形弯管制作 | 第4.3.1-1条 |  |  |
|  | 2 | 风管外观质量和外形尺寸 | 第4.3.1-3条 |  |  |
|  | 3 | 焊接风管 | 第4.3.1-4条 |  |  |
|  | 4 | 法兰风管制作 | 第4.3.2-1条 |  |  |
|  | 5 | 铝板或不锈钢板风管 | 第4.3.2-4条 |  |  |
|  | 6 | 无法兰圆形风管制作 | 第4.3.3-1条 |  |  |
|  | 7 | 无法兰矩形风管制作 | 第4.3.3-2条 |  |  |
|  | 8 | 风管的加固 | 第4.3.4条 |  |  |
|  | 9 | 净化空调风管 | 第4.3.11条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

非金属、复合材料风管与配件制作质量分户验收记录表      表8-6

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、种类性能及厚度 | 第4.2.2条 |  |  |
|  | 2 | 复合材料风管的材料 | 第4.2.4条 |  |  |
|  | 3 | 风管强度及严密性工艺性检测 | 第4.2.5条 |  |  |
|  | 4 | 风管的连接 | 第4.2.7条 |  |  |
|  | 5 | 复合材料风管法兰连接 | 第4.2.8条 |  |  |
|  | 6 | 砖/混凝土风道的变形缝 | 第4.2.9条 |  |  |
|  | 7 | 风管的加固 | 第4.2.11条 |  |  |
|  | 8 | 矩形弯管制作及导流片 | 第4.2.12条 |  |  |
|  | 9 | 净化空调风管 | 第4.2.13条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管的制作 | 第4.3.1条 |  |  |
|  | 2 | 硬聚氯乙烯风管 | 第4.3.5条 |  |  |
|  | 3 | 有机玻璃钢风管 | 第4.3.6条 |  |  |
|  | 4 | 无机玻璃钢风管 | 第4.3.7条 |  |  |
|  | 5 | 砖、混凝土风道 | 第4.3.8条 |  |  |
|  | 6 | 双面铝箔绝热板风管 | 第4.3.9条 |  |  |
|  | 7 | 铝箔玻璃纤维板风管 | 第4.3.10条 |  |  |
|  | 8 | 净化空调风管 | 第4.3.11条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

风管部件与消声器制作质量分户验收记录表      表8-7

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 一般风阀 | 第5.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 电动风阀 | 第5.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 防火阀、排烟阀(口) | 第5.2.3条 |  |  |
|  | 4 | 防暴风阀 | 第5.2.4条 |  |  |
|  | 5 | 净化空调系统风阀 | 第5.2.5条 |  |  |
|  | 6 | 特殊风阀 | 第5.2.6条 |  |  |
|  | 7 | 防排烟柔性短管 | 第5.2.7条 |  |  |
|  | 8 | 消防弯管、消音器 | 第5.2.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 调节风阀 | 第5.3.1条 |  |  |
|  | 2 | 止回风阀 | 第5.3.2条 |  |  |
|  | 3 | 插板风阀 | 第5.3.3条 |  |  |
|  | 4 | 三通调节阀 | 第5.3.4条 |  |  |
|  | 5 | 风量平衡阀 | 第5.3.5条 |  |  |
|  | 6 | 风罩 | 第5.3.6条 |  |  |
|  | 7 | 风帽 | 第5.3.7条 |  |  |
|  | 8 | 矩形弯管导流叶片 | 第5.3.8条 |  |  |
|  | 9 | 柔性短管 | 第5.3.9条 |  |  |
|  | 10 | 消音器 | 第5.3.10条 |  |  |
|  | 11 | 检查门 | 第5.3.11条 |  |  |
|  | 12 | 风口验收 | 第5.3.12条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

风管系统安装质量分户验收记录表      表8-8

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 风管内严禁其他管线穿越 | 第6.2.2-1条 |  |  |
|  | 3 | 易燃、易爆环境风管 | 第6.2.2-2条 |  |  |
|  | 4 | 室外立管的固定拉索 | 第6.2.2-3条 |  |  |
|  | 5 | 温度高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 |  |  |
|  | 6 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 |  |  |
|  | 7 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 |  |  |
|  | 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管系统安装 | 第6.3.1条 |  |  |
|  | 2 | 无法兰风管系统安装 | 第6.3.2条 |  |  |
|  | 3 | 风管连接的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 |  |  |
|  | 4 | 风管支、吊架安装 | 第6.3.4条 |  |  |
|  | 5 | 铝板、不锈钢板风管安装 | 第6.3.1-8条 |  |  |
|  | 6 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 |  |  |
|  | 7 | 风阀安装 | 第6.3.8条 |  |  |
|  | 8 | 风帽安装 | 第6.3.9条 |  |  |
|  | 9 | 吸、排风罩安装 | 第6.3.10条 |  |  |
|  | 10 | 风口安装 | 第6.3.11条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

金属管道空调水冷系统质量分户验收记录表      表8-9

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统的管材与配件验收 | 第9.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 管道柔性接管安装 | 第9.2.2-3条 |  |  |
|  | 3 | 管道套管 | 第9.2..2-5条 |  |  |
|  | 4 | 管道补偿器固定支架 | 第9.2.5条 |  |  |
|  | 5 | 系统与设备贯通冲洗、排污 | 第9.2.2-4条 |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 | 第9.2.2-1.2条 |  |  |
|  | 7 | 阀门试压 | 第9.2.4-3条 |  |  |
|  | 8 | 系统试压 | 第9.2.3条 |  |  |
|  | 9 | 隐蔽管道验收 | 第9.2.2-1条 |  |  |
|  | 10 | 焊接、镀锌钢管焊号 | 第9.2.2-2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道焊接连接 | 第9.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 管道螺纹连接 | 第9.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 管道法兰连接 | 第9.3.4条 |  |  |
|  | 4钢制管道安装允许偏差(mm) | ⑴坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 埋地 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 埋地 | ±25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑶水平管平直度 | DN≤100mm | 2L‰最大40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN＞100mm | 3L‰最大40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑷立管垂直度 | 5L‰最大25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑸成排管段间距 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑹成排管段或成排阀门在同一平面上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢塑复合管道安装 | 第9.3.6条 |  |  |
|  | 6 | 管道沟槽式连接 | 第9.3.6条 |  |  |
|  | 7 | 管道支、吊架 | 第9.3.8条 |  |  |
|  | 8 | 阀门及其他部件安装 | 第9.3.10条 |  |  |
|  | 9 | 系统放气阀与排水阀 | 第9.3.10--4条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

非金属管道空调水系统安装质量分户验收记录表      表8-10

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统管材与配件验收 | 第9.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 管道柔性接管安装 | 第9.2.2-3条 |  |  |
|  | 3 | 管道套管 | 第9.2.2-5条 |  |  |
|  | 4 | 管道补偿器安装及固定支架 | 第9.2.5条 |  |  |
|  | 5 | 系统冲洗、排污 | 第9.2.2-4条 |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 | 第9.2.4-1.2条 |  |  |
|  | 7 | 阀门试压 | 第9.2.4-3条 |  |  |
|  | 8 | 系统试压 | 第9.2.3条 |  |  |
|  | 9 | 隐蔽管道验收 | 第9.2.2-1条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | PUC-U管道安装 | 第9.3.1条 |  |  |
|  | 2 | PP-R管道安装 | 第9.3.1条 |  |  |
|  | 3 | PEX管道安装 | 第9.3.1条 |  |  |
|  | 4 | 管道与金属支吊架间隔热 | 第9.3.9条 |  |  |
|  | 5 | 管道支、吊架 | 第9.3.8条 |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 | 第9.3.10条 |  |  |
|  | 7 | 系统放气阀与排水阀 | 第9.3.10-4条 |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

设备空调水系统安装质量分户验收记录表      表8-11

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统设备与附属设备 | 第9.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 冷却塔安装 | 第9.2.6条 |  |  |
|  | 3 | 水泵安装 | 第9.2.7条 |  |  |
|  | 4 | 其他附属设备安装 | 第9.2.8条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风机盘管等与管道连接 | 第9.3.7条 |  |  |
|  | 2 | 冷却塔安装 | 第9.3.11条 |  |  |
|  | 3 | 水泵及附属设备安装 | 第9.3.12条 |  |  |
|  | 4 | 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备安装 | 第9.3.13条 |  |  |
|  | 5 | 水过虑器等设备安装 | 第9.3.10-3条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

公共部分通风与空调设备安装质量分户验收记录表      表8-12

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位（房号） |  | 户型 |  | 检查日期 |  |
| 建设单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 总包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 分包单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 监理单位 |  | 参检人员姓名 |  | 职务 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规（GB50303-2002） | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 通风机的安装 | 第7.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 静电空气过虑安装 | 第7.2.7条 |  |  |
|  | 3 | 电加热器安装 | 第7.2.8条 |  |  |
|  | 4 | 干蒸汽加湿安装 | 第7.2.9条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组合式空调机组安装 | 第7.3.2条 |  |  |
|  | 2 | 现场组装的空气处理室安装 | 第7.3.3条 |  |  |
|  | 3 | 单元式空调机组安装 | 第7.3.4条 |  |  |
|  | 4 | 消声器安装 | 第7.3.13条 |  |  |
|  | 5 | 风机盘管机组安装 | 第7.3.15条 |  |  |
|  | 6 | 粗、中效空气过虑安装 | 第7.3.14条 |  |  |
|  | 7 | 空气风幕机安装 | 第7.3.19条 |  |  |
|  | 8 | 转轮式换热器安装 | 第7.3.16条 |  |  |
|  | 9 | 转轮式去湿器安装 | 第7.3.17条 |  |  |
|  | 10 | 蒸汽加湿安装 | 第7.3.18条 |  |  |
| 复查 记录 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |
| 施工单位检查评定结果 | 总包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 分包单位质量检查员（签章）： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师（签章）： 年 月 日 |
| 建设单位验收结论 | 建设单位专业技术负责人（签章）： 年 月 日 |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600