## Sheet1
水 泵 安 装 记 录
GD2302014
单位（子单位）工程名称
分部（子分部）工程名称
验收部位、区、段
安装单位 |  |  |  |  | 项目经理（负责人）
施工执行标准名称及编号
水泵型号规格 |  |  |  |  | 水泵出场编号
减震器与水泵及水泵基础的连接状况
检查项目 |  |  | 整体安装 |  | 解体安装
|  |  | 标准（设计）要求 | 实测 | 标准(设计)要求 |  |  | 实测
立式泵体垂直度偏差（‰）
卧式泵体水平度偏差（‰） |  | 纵向
横向
联轴器两轴芯 的偏差 | 轴向倾斜（‰）
径向位移（mm）
附图（或说明）
施工单位检查评定结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长
|  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  | 年 月 日