## Sheet1
水泵检查试运转记录
GD2302015
单位（子单位）工程名称
分部（子分部）工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
设备型号及性能参数
水泵型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 扬程 （m） |  | 流量 (m3/h)
电机型号 |  |  |  | 功率（kW） |  |  | 额定电 压(V) |  | 额定电流(A)
检查记录
各固定连接部位是否有松动 |  |  |  |  | 压力表是否灵敏、准确、可靠
润滑油是否正常 |  |  |  |  | 盘车是否灵活
电机绕组对地绝缘电阻(MΩ) |  |  |  |  | 电动机转向是否与泵的转向相符
试运转记录
轴承最高温度（0C） |  |  |  | 电动机
泵（机） |  | 电动机 |  | 电压 | 实测电流(A)
允许 | 实测 | 允许 | 实测 |  | A相 |  | B相 |  | C相
连续运行时间 |  | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  | 环境温度（0C）
施工单位检查评定结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 测试人员
|  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
|  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： |  |  |  |  | 年 月 日