## Sheet1
室内排水管道通球试验记录
GD2302020 | [6 empty] | 0 | 1
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 2栋给排水
验收部位、区、段 |  | 2栋地下室负一层
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
管段编号 | 材质 |  | 规格 | 通球直径 | 投入/排出部位 |  | 试验结果
⑥轴～⑦轴与〔B〕轴～〔G〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑩轴～⑦轴与〔H〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑩轴～⑦轴与〔E〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑽轴～⑾轴与〔E〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑾轴～⑽轴与〔B〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑿轴～⒁轴与〔K〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
⑿轴～⒁轴与〔C〕轴～〔A〕轴 | 加厚UPVC排水管 |  | DN100 | φ75 | 水平干管进口/水平干管出口 |  | 合格
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日