## Sheet1
制冷系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录
GD2302043
单位(子单位)工程名称
安装单位 |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
试验部位 | 气密性试验
| 试验介质 | 试验压力（Mpa） | 定压时间（h） |  | 试验结果
试验部位 | 真空试验
| 设计真空值（kpa） | 试验真空值（kpa） | 定压时间（h） |  | 试验结果
试验部位 | 充制冷剂检漏试验（制冷剂名称： ） |  |  |  | 试验结果
| 充制冷剂压力（Mpa） | 检漏仪器 | 补漏位置
试验部位 | 吹污试验
| 使用介质 | 检验压力（Mpa） | 吹污时间（min） |  | 试验结果
安装单位检查结果 | 专业工长(施工员) |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设） 单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日