## Sheet1
冷却塔安装记录
GD2302046
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
安装部位、区、段
安装单位 |  |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
测 量 记 录
冷却塔 安装位号 | 型号规格 |  | 水平度偏差（‰） |  | 垂直度偏差（‰） |  | 水面高度 （mm）
|  |  | 标准（设 计）要求 | 实测 | 标准（设 计）要求 | 实测
同一冷却水系统的各台冷却塔的水面高度差最大值（mm）：
冷却塔积水盘充水试验结果：
冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙目测结果：
附图（或说明）
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日