## Sheet1
冷却塔检查试运转记录
GD2302047
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
安装部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
设备型号及性能参数
冷却塔型号 |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 噪声〔dB(A)〕
电机型号 |  |  | 功率（kw） |  |  |  | 额定电压 （V） |  | 额定电流 （A）
冷却塔检查记录
冷却塔是否牢固 |  |  |  |  | 风机盘管是否灵活
电机绕组对地绝缘电阻 （MΩ） |  |  |  |  | 风叶旋转方向是否正确
试运转记录
轴承最高温度（） |  |  |  |  | 电动机
风机 |  | 电动机 |  |  | 电压 （V） | 运行电流（A） |  |  | 噪声〔dB(A)〕
允许 | 实测 | 允许 |  | 实测 |  | A相 | B相 | C相
连续运行时间 | 年 月 日 时 分 至 时 分 |  |  |  |  | 环境温度（℃）
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设） 单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日