## Sheet1
制冷机组试运行记录
GD2302049
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称 | [14 empty] | 安装部位、区、段
安装单位 | [14 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 | [14 empty] | 制冷机组机身编号
日期 | 年 月 日 |  | 蒸发器 | [5 empty] | 冷凝器 | [5 empty] | 压缩机 | [5 empty] | 电动机
序号 | 时间 |  | 制冷剂 |  | 冷冻水 |  |  |  | 制冷剂 |  | 冷冻水 |  |  |  | 轴承温度 (℃) | 润滑油 |  |  | 吸排气压力 |  | 电压 (V) | 电流 (A) | 温升 (℃)
|  |  | 压力 (MPa) | 温度 (℃) | 压力(MPa) |  | 温度(℃) |  | 压力 (MPa) | 温度 (℃) | 压力(MPa) |  | 温度(℃) |  |  | 压力 (MPa) | 温度 (℃) | 油位 | 吸入 (MPa) | 排出(MPa)
[5 empty] | 进 | 出 | 进 | 出 |  |  | 进 | 出 | 进 | 出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
安装单位 检查评定 结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  |  | 监理(建设) 单位验收 结论
专业监理工程师
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 | [11 empty] | (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日