## Sheet1
风口风量测试调整记录
GD2302052
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
系统名称 | [7 empty] | 测试日期 |  | 年 月 日
风口位置或编号 | 风 口 |  | 风口 | 实测风速(m/s) | [5 empty] | 实测 | 设计 | 测试值与设计值偏差(%)
| 形式及规格 |  | 有效面积 | [6 empty] | 风量 | 风量
| (mm) |  | (m2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | (m3/h) | (m3/h)
安装单位检查评定结果 |  | 专业工长(施工员) | 有效面积 5: 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日