## Sheet1
风管与配件制作检验批质量验收记录表 （金属风管）GB50243-2002
GD2407002
GD2407008
GD2407013
GD2407019
GD2407027
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 材料种类、性能及厚度 |  | 第4.2.1条
| 2 | 防火风管材料及密封垫料 |  | 第4.2.3条
| 3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 |  | 第4.2.5条
| 4 | 风管的连接 |  | 第4.2.6条
| 5 | 风管的加固 |  | 第4.2.10条
| 6 | 矩形弯管制作及导流片 |  | 第4.2.12条
| 7 | 净化空调风管 |  | 第4.2.13条
一 般 项 目 | 1 | 圆形弯管制作 |  | 第4.3.1－1条
| 2 | 风管外观质量和外形尺寸 |  | 第4.3.1-2,3条
| 3 | 焊接风管 |  | 第4.3.1－4条
| 4 | 法兰风管制作 |  | 第4.3.2条
| 5 | 铝板或不锈钢风管 |  | 第4.3.2－4条
| 6 | 无法兰圆形风管制作 |  | 第4.3.3条
| 7 | 无法兰矩形风管制作 |  | 第4.3.3条
| 8 | 风管加固 |  | 第4.3.4条
| 9 | 净化空调风管 |  | 第4.3.11条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日