## Sheet1
风管与配件制作检验批质量验收记录表 （非金属、复合材料风管）GB50243-2002
GD2407003
GD2407009
GD2407014
GD2407020
GD2407028
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 材料种类、性能及厚度 |  | 第4.2.2条
| 2 | 复合材料风管的材料 |  | 第4.2.4条
| 3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 |  | 第4.2.5条
| 4 | 风管的连接 |  | 第4.2.7条
| 5 | 复合材料风管的法兰连接 |  | 第4.2.8条
| 6 | 砖、混凝土风道的变形缝 |  | 第4.2.9条
| 7 | 风管的加固 |  | 第4.2.11条
| 8 | 矩形弯管制作及导流片 |  | 第4.2.12条
| 9 | 净化空调风管 |  | 第4.2.13条
一 般 项 目 | 1 | 风管制作 |  | 第4.3.1条
| 2 | 硬聚氯乙烯风管 |  | 第4.3.5条
| 3 | 有机玻璃风管 |  | 第4.3.6条
| 4 | 无机玻璃风管 |  | 第4.3.7条
| 5 | 砖、混凝土风管 |  | 第4.3.8条
| 6 | 双面铝箔绝热板风管 |  | 第4.3.9条
| 7 | 铝箔玻璃纤维板风管 |  | 第4.3.10条
| 8 | 净化空调风管 |  | 第4.3.11条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日