## Sheet1
空调水系统安装检验批质量验收记录 （设备）GB50243-2002
GD2407039
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 系统管材与附属设备 |  | 第9.2.1条
| 2 | 冷却塔安装 |  | 第9.2.6条
| 3 | 水泵安装 |  | 第9.2.7条
| 4 | 其它附属设备安装 |  | 第9.2.8条
一 般 项 目 | 1 | 风机盘管机组等与管道连接 |  | 第9.3.7条
| 2 | 冷却塔安装 |  | 第9.3.11条
| 3 | 水泵及附属设备安装 |  | 第9.3.12条
| 4 | 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备安装 |  | 第9.3.13条
| 5 | 水过滤器等设备安装 |  | 第9.3.10-3条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日