## Sheet1
风管系统安装检验批质量验收记录 （送排风、防排烟、除尘系统）GB50243-2002
GD2407004
GD2407010
GD2407015
GD2407021
GD2407029
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 |  | 第6.2.1条
| 2 | 风管安装 |  | 第6.2.2条
| 3 | 高于80度风管系统 |  | 第6.2.3条
| 4 | 风管部件安装 |  | 第6.2.4条
| 5 | 防火阀、排烟阀安装 |  | 第6.2.5条
| 6 | 手动密闭阀安装 |  | 第6.2.9条
| 7 | 风管严密性检验 |  | 第6.2.8条
一 般 项 目 | 1 | 风管系统安装 |  | 第6.3.1条
| 2 | 无法兰风管系统安装 |  | 第6.3.2条
| 3 | 风管连接的水平、垂直质量 |  | 第6.3.3条
| 4 | 风管支吊架安装 |  | 第6.3.4条
| 5 | 复合材料风管安装 |  | 第6.3.6条
| 6 | 非金属风管安装 |  | 第6.3.5条
| 7 | 风阀安装 |  | 第6.3.8条
| 8 | 风帽安装 |  | 第6.3.9条
| 9 | 吸排风罩安装 |  | 第6.3.10条
| 10 | 风口安装 |  | 第6.3.11条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日