## Sheet1
防腐与绝热施工检验批质量验收记录 （风管系统）GB50243-2002
GD2407040
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 材料的验收 |  | 第10.2.1条
| 2 | 防腐涂料或油漆质量 |  | 第10.2.2条
| 3 | 电加热器与防火墙2M内的管道 |  | 第10.2.3条
| 4 | 低温风管的绝热 |  | 第10.2.4条
| 5 | 洁净室内风管 |  | 第10.2.5条
6
一 般 项 目 | 1 | 防腐涂层质量 |  | 第10.3.1条
| 2 | 空调设备、部件油漆或绝热 |  | 第10.3.2,3条
| 3 | 绝热材料厚度及平整度 |  | 第10.3.4条
| 4 | 风管绝热粘结固定 |  | 第10.3.5条
| 5 | 风管绝热层保温钉固定 |  | 第10.3.6条
| 6 | 绝热涂料 |  | 第10.3.7条
| 7 | 玻璃布保护层的施工 |  | 第10.3.8条
| 8 | 金属保护壳的施工 |  | 第10.3.12条
9
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日