## Sheet1
空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 GB50243-2002
GD2407035
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 制冷设备与附属设备安装 |  | 第8.2.1-1,3条
| 2 | 设备混凝土基础验收 |  | 第8.2.1-2条
| 3 | 表冷器的安装 |  | 第8.2.2条
| 4 | 燃油、燃气系统设备安装 |  | 第8.2.3条
| 5 | 制冷设备严密性试验及试运行 |  | 第8.2.4条
| 6 | 制冷管道及管配件安装 |  | 第8.2.5条
| 7 | 燃油管道系统安装 |  | 第8.2.6条
| 8 | 燃气系统安装 |  | 第8.2.7条
| 9 | 氨管道焊缝无损检测 |  | 第8.2.8条
| 10 | 乙二醇管道系统规定 |  | 第8.2.9条
| 11 | 制冷管道试验 |  | 第8.2.10条
一 般 项 目 | 1 | 制冷及附属设备安装 | 平面位移 （mm） | 10
|  |  | 标高 （mm） | ±10
| 2 | 模块式冷水机组安装 |  | 第8.2.3条
| 3 | 泵安装 |  | 第8.3.3条
| 3.5 | 制冷管道安装 |  | 第8.3.4-1～4条
| 5 | 管道焊接 |  | 第8.3.4-5,6条
| 6 | 阀门安装 |  | 第8.3.5-2～5条
| 7 | 阀门试压 |  | 第8.3.5-1条
| 8 | 制冷系统吹扫 |  | 第8.3.6条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日