## Sheet1
通风与空调设备安装检验批质量验收记录 （空调风系统）GB50243-2002
GD2407023
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 空调机组的安装 |  | 第7.2.3条
| 2 | 静电空气过滤器安装 |  | 第7.2.7条
| 3 | 电加热器安装 |  | 第7.2.8条
| 4 | 干蒸汽加湿器 |  | 第7.2.9条
一 般 项 目 | 1 | 组合式空调机组安装 |  | 第7.3.2条
| 2 | 现场组装的空气处理室安装 |  | 第7.3.3条
| 3 | 单元式空调机组安装 |  | 第7.3.4条
| 4 | 消声器安装 |  | 第7.3.13条
| 5 | 粗、中效空气过滤器安装 |  | 第7.3.14条
| 6 | 风机盘管机组安装 |  | 第7.3.15条
| 7 | 转轮式换热器安装 |  | 第7.3.16条
| 8 | 转轮式去湿器安装 |  | 第7.3.17条
| 9 | 蒸汽加湿器安装 |  | 第7.3.18条
| 10 | 空气风幕机安装 |  | 第7.3.19条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日