## Sheet1
通风机安装检验批质量验收记录表 GB50243-2002
GD2407006
GD2407011
GD2407017
GD2407025
GD2407033
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 通风机安装 |  | 第7.2.1条
| 2 | 通风机安全措施 |  | 第7.2.2条
一 般 项 目 | 1 | 叶轮与机壳安装 |  | 第7.3.1－1条
| 2 | 轴流风机叶片安装 |  | 第7.3.1－2条
| 3 | 隔震器地面 |  | 第7.3.1－3条
| 4 | 隔震器支吊架 |  | 第7.3.1－4条
| 通风机安装允许偏差 | 中心线的平面位移（mm） |  | 10
|  | 标高（mm） |  | ±10
|  | 皮带轮轮宽中心平面位移（mm） |  | 1
|  | 传导轴 水平度 | 纵向 | 0.2/1000
|  |  | 横向 | 0.3/1000
|  | 联轴器 | 两轴心 径向位移 （mm） | 0.05
|  |  | 两轴线 倾斜 | 0.2/1000
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日