## Sheet1
室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405001
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 给水管道水压试验 |  |  | 第4.2.1条
| 2 | 给水系统通水试验 |  |  | 第4.2.2条
| 3 | 生活给水系统管冲洗和消毒 |  |  | 第4.2.3条
| 4 | 直埋金属给水管道防腐 |  |  | 第4.2.4条
一 般 项 目 | 1 | 给排水管道铺设的平行、垂直净距 |  |  | 第4.2.5条
| 2 | 金属给水管道及管件焊接 |  |  | 第4.2.6条
| 3 | 给水水平管道坡度坡向 |  |  | 第4.2.7条
| 4 | 管道支、吊架 |  |  | 第4.2.9条
| 5 | 水平安装 |  |  | 第4.2.10条
| 6 | 水平管道纵、横方向弯曲允许偏差 | 钢管 | 每米 | 1mm
|  |  |  | 全长25m以上 | ≯25mm
|  |  | 塑料管 复合管 | 每米 | 1.5mm
|  |  |  | 全长25m以上 | ≯25mm
|  |  | 铸铁管 | 每米 | 2mm
|  |  |  | 全长25m以上 | ≯25mm
|  | 立管垂直度允许偏差 | 钢管 | 每米 | 3mm
|  |  |  | 5m以上 | ≯8mm
|  |  | 塑料管 复合管 | 每米 | 2mm
|  |  |  | 5m以上 | ≯8mm
|  |  | 铸铁管 | 每米 | 3mm
|  |  |  | 5m以上 | ≯10mm
|  | 成排管段和成排阀门 |  | 在同一平面 上的间距 | 3mm
安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日