## Sheet1
室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405017
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 管道坡度符合设计要求、严禁无坡和倒坡 |  |  | 设计要求
| 2 | 灌水试验和通水试验 |  |  | 第10.2.2条
一 般 项 目 | 1 | 排水铸铁管的水泥捻口 |  |  | 第10.2.4条
| 2 | 排水铸铁管的除锈、涂漆 |  |  | 第10.2.5条
| 3 | 承插接口安装方向 |  |  | 第10.2.6条
| 4 | 混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口的要求 |  |  | 第10.2.7条
| 5 | 允许偏差 | 坐标 | 埋地 | 100mm
|  |  |  | 敷设在沟 槽内 | 50mm
|  |  | 标高 | 埋地 | ±20mm
|  |  |  | 敷设在沟 槽内 | ±20mm
|  |  | 水平管道 纵横向弯曲 | 每5m长 | 10mm
|  |  |  | 全长（两井 间） | 30mm
安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日