## Sheet1
热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405007
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [6 empty] | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 热交换器，太阳能热水器排管 和水箱等水压和灌水试验 |  |  |  | 第6.3.1条 第6.3.2条 第6.3.5条
| 2 | 水泵基础 |  |  |  | 第6.3.3条
| 3 | 水泵试运转温升 |  |  |  | 第6.3.4条
一般项目 | 1 | 太阳能热水器安装 |  |  |  | 第6.3.6条
| 2 | 太阳能热水器上、下集管的循环管道坡度 |  |  |  | 第6.3.7条
| 3 | 水箱底部与上集管间距 |  |  |  | 第6.3.8条
| 4 | 集热排管安装紧固 |  |  |  | 第6.3.9条
| 5 | 热水器最低处安泄水装置 |  |  |  | 第6.3.10条
| 6 | 太阳能热水器上、下集箱管道 保温，防冻 |  |  |  | 第6.3.11条第6.3.12条
| 7 | 设备安装允许偏差 | 静置设备 | 坐 标 |  | 15mm
|  |  |  | 标 高 |  | ±5mm
|  |  |  | 垂直度（每米） |  | 5mm
|  |  | 离心式水泵 | 立式水泵垂直度 （每米） |  | 0.1mm
|  |  |  | 卧式水泵水平度 （每米） |  | 0.1mm
|  |  |  | 同心度联轴器 | 轴向倾斜 (每米) | 0.8mm
[5 empty] | 径向位移 | 0.1mm
| 8 | 热水器安 装允许 偏差 |  | 标高 | 中心线距 地面mm | ±20mm
|  |  |  | 朝向 | 最大偏移角 | ≯15°
安装单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日