## Sheet1
雨水管道及配件安装工程检验批质量验收表 GB 50242-2002
GD2405005
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [6 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 室内雨水管道灌水试验 |  |  |  | 第5.3.1条
| 2 | 塑料雨水管安装伸缩节 |  |  |  | 第5.3.2条
| 3 | (1) |  | 管径50mm |  | 20‰
|  | (2) |  | 管径75mm |  | 15‰
|  | (3) |  | 管径100mm |  | 8‰
|  | (4) |  | 管径125mm |  | 6‰
|  | (5) |  | 管径150mm |  | 5‰
|  | (6) |  | 管径200～400mm |  | 4‰
|  | (7) |  | 悬吊雨水管最小坡度≮5‰
一般项目 | 1 | 雨水管不得与生活污水管相连接 |  |  |  | 第5.3.4条
| 2 | 雨水斗安装 |  |  |  | 第5.3.5条
| 3 | 悬吊管检查口 间距 |  |  | 管径≤150mm ≯15m
管径≥200mm ≯20m
| 4 | 焊缝允许偏差 | 焊口 平直度 | 管壁厚10mm以内 |  | 管壁厚1/4
|  |  | 焊缝 加强面 | 高度 |  | +1mm
宽度
|  |  | 咬 边 | 深度 |  | 小于0.5mm
|  |  |  | 长度 | 连续长度 | 25mm
[5 empty] | 总长度 (两侧) | 小于焊缝长度的10%
| 7 | 雨水管道安装的允许偏差同室 内排水管 |  |  |  | 第5.3.7条
安装单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日