## Sheet1
消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录 GB 50242-2002
GD2405015
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 系统水压试验 |  | 第9.3.1条
| 2 | 管道冲洗 |  | 第9.3.2条
| 3 | 消防水泵结合器和室外消火栓位置标识 |  | 第9.3.3条
一般项目 | 1 | 地下式消防水泵结合器、消火栓安装 |  | 第9.3.5条
| 2 | 阀门安装应方向正确，启闭灵活 |  | 第9.3.6条
| 3 | 室外消火栓和消防水泵结合器安装尺寸，栓口安装高度允许偏差 |  | ±20m
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日