## Sheet1
卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405008
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 排水栓与地漏安装 |  |  | 第7.2.1条
| 2 | 卫生器具满水试验和通水 试验 |  |  | 第7.2.2条
| 3 | 卫生器具给水配件 |  |  | 第7.3.1条
一般项目 | 1 | 卫生器具安装允许偏差 | 坐标 | 单独器具 | 10mm
|  |  |  | 成排器具 | 5mm
|  |  | 标高 | 单独器具 | ±15mm
|  |  |  | 成排器具 | ±10mm
|  |  | 器具水平度 |  | 2mm
|  |  | 器具垂直度 |  | 3mm
| 2 | 给水配件安装允许偏差 | 高、低水箱角阀及截 止阀、水嘴 |  | ±10mm
|  |  | 淋浴器喷头下沿 |  | ±15mm
|  |  | 浴盆软管淋浴器挂钩 |  | ±20mm
| 3 | 浴盆检修门、小便槽冲洗管 安装 |  |  | 第7.2.4条 第7.2.5条
| 4 | 卫生器具的支、托架 |  |  | 第7.2.6条
| 5 | 浴盆淋浴器挂钩高度距地 1.8m |  |  | 第7.2.7条
安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日